【手麻系统升级维护拓展信息化】

采购项目院内购前市场调查公告

各供应商：

我院手麻系统升级维护拓展信息化采购项目现进入市场调查阶段，欢迎符合资格条件的供应商前来报名参与。我院将根据市场调查的结果，邀请符合我院需求的供应商参加院内购前市场调查会，具体时间另行通知。本项目属于政府采购类。

一、采购项目概况：
1.项目名称：手麻系统升级维护拓展信息化

2.项目编号：FSSZYYZWCG2026020201

3.项目预算金额：150万元

4.用户需求：详见附件1

二、报名供应商资格要求：

1.具有独立承担民事责任 的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

6.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单。

7.本项目不接受联合体参与。

三、网上公告时间及报名时提交的文件要求
1.报名时间：自发布次日起5个工作日内。
2.报名时需提交纸质文件（A4纸，双面打印并按照以下顺序装订完整并每页加盖公章）：

（1）报名资料封面（格式见附件2）。

（2）报名文件目录（格式见附件3）。

（3）在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 报名时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；提交有效的《供应商资格信用承诺函》（按公告附件4格式提供）。

（5）自行登录“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果，下载并打印《信用信息报告》（下载日期应在本公告发布日期之后）。

（6）参与人如为法人代表，须提交供应商法人代表证明书（格式见附件5）法人代表第二代居民身份证复印件（原件备核）。

（7）参与人如为授权代理人，须提交供应商法人代表证明书及法人代表第二代居民身份证复印件、法人授权书（格式见附件6）及授权代理人第二代居民身份证复印件（原件备核）及报名截止日前3个月内任意1个月授权代理人在报名供应商处购买的社保缴费证明。

四、补充文件的递交（文件随院内购前市场调查会当日自行携带入场提交）

1.提供详细的《手麻系统升级维护拓展信息化方案书》，请严格按照以下排序内容进行编制，需编制封面（封面需包含项目名称和项目编号、供应商名称、授权代表姓名及联系电话）、目录及页码；本方案书一式五份（加盖公章），方案书内容需包含但不限于以下内容：

（1）技术响应表（格式见附件9，须按技术参数要求提供相关证明材料）

（2）整体设计方案 （方案包括对项目整体建设需求和建设范围的理解，以及系统的安全性、稳定性、是否存在设计缺陷或风险等内容）

（3）现场演示（现场仅提供电源和院内在用的监护设备（可选品牌型号包括Ge Dash、Mindray iPM8、Philips G30等，波形数据输出为网络接口），而演示设备（包括但不限于电脑、网络、采集线、监护仪等）皆由供应商自备，演示时长15分钟：

1、演示通过设备物联盒完整采集监护仪上全部数据包括波形的能力，现场提供验证采集的监护设备要求能完整采集全部数据包括波形。

2、演示通过设备物联盒采集监护仪波形、体征参数并能够即时报警的能力，以不同卡片背景色区分正常情况与报警情况，并醒目显示具体报警参数，进行闪烁提醒报警。）注：不得PPT、录屏、截图展示。

（4）项目管理及实施方案（方案包括但不限于项目实施时间、进度、计划、项目人员组织、项目实施方案、项目保障措施计划、项目验收方案等内容）

（5）培训及售后服务（方案包括但不限于：培训内容、培训计划、售后服务响应时间、公司售后服务体系等）

（6）系统数据互通共享的能力（供应商具备对采购人现有的消毒供应系统（孚峻消毒供应质量追溯管理系统，广州孚峻联系人：赖女士020-89604223）的功能和数据进行互联互通的共享能力，形成手术室与供应室闭环。提供以下其中一种证明材料：

1、提供集成案例合同复印件（能体现与采购人在用相同的（厂家：广州孚峻信息技术有限公司）的消毒供应系统；

2、采购人在用的消毒供应系统厂商（广州孚峻信息技术有限公司）开具的兼容性证明。）

（7）研发能力（提供含"数据引擎"、"疼痛管理平台"、"数据智能支持系统"、"生命医学分析平台"、"精准医疗管理平台"相关关键词的著作权登证证书）注:提供有效的相应证书复印件，并加盖供应商公章。

（8）自2023年1月1日至今独立完成的同类项目业绩（格式见附件7），不包括分包或转包，须提供合同关键页，关键页包括采购内容、签订日期 、双方盖章等; 且针对每项合同（或业绩），需提供由客户签名盖章的验收合格资料或者由客户签名盖章的用户满意度评价，且必须为验收合格或满意程度为满意以上或类似的好评。

备注：

1.供应商提交的材料必须真实可靠，如经核实为虚假材料的，将取消其报名资格并列入医院供应商诚信黑名单。

2.请供应商按照上述第三点第2条要求，提交纸质资料（一式一份），所提交的文件资料必须在有效期内，复印件需清晰并加盖公章，否则将会被取消资格。

3.供应商不得串通围标，如发现有串通围标行为将取消其参与项目资格并列入医院供应商诚信黑名单。（串通围标定义见《政府采购法实施条例》第七十四条,中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第三十七条）

五、报名交资料时间

自发布次日起5个工作日内。

六、联系方式

1、采购人：佛山市中医院

2、地 址：佛山市禅城区亲仁路6号佛山市中医院电信办公区3号楼5层总务科采购组，需从本院5号楼与MR室之间的通道进入电信大院，按指示牌指引到达总务科采购组（可扫描二维码查看指引）。【备注：电信办公区为禁烟区】

3、联系人：李小姐 联系电话：(0757)83067026 、(0757)83067029（备注：工作日上午8:00-12:00、下午2:30-5:30）

4、电子邮箱：740329062@qq.com

5、监督投诉电话：（0757）83068460

佛山市中医院

2026年3月24日

附件1：

# 【手麻系统升级维护拓展信息化】

# 采购项目用户需求书

- 项目概述

我院现有手麻系统已连续运行多年，期间未进行系统的全面维护与升级。随着临床业务量的持续增长、手术麻醉管理要求的不断提高，以及国家电子病历系统应用水平分级评价等相关标准的深入推进，现有系统已逐渐暴露出多方面问题：一是系统功能相对陈旧，无法满足当前临床科室对于围手术期精细化、智能化管理的业务需求；二是系统存在多处技术漏洞与运行不稳定情况，影响日常工作效率与数据安全；三是现有架构与功能模块已无法支撑医院电子病历更高级别的评级要求，成为信息化建设的短板。为保障手术麻醉工作的安全、高效运行，提升医疗质量与管理水平，确保医院信息系统整体符合电子病历评级及智慧医院建设的发展方向，现决定启动手麻系统升级维护拓展项目。本项目旨在实现对现有系统的替代与升级，围绕手术麻醉全过程，构建一体化、数字化的管理平台，全面覆盖围手术期业务闭环，并与医院现有信息系统深度集成，以满足临床操作、科室管理、质量监控及数据上报等综合需求，为医院高质量发展提供可靠的信息化支撑。

- 技术要求：

一.配套硬件参数

| 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备物联盒 | - 需支持以太网或串口采集设备体征参数值。 - ▲需支持通过医疗设备自身的网络接口与串口实时采集设备全息数据包括波形等（通过视频端子采集视频进行分析的无效），采集到的原始全息波形数据可供后期Ai大模型及临床科研使用；须支持各主流品牌以及本项目在用品牌监护设备的波形与数据采集，包括但不限于Ge、Philips、迈瑞、科曼、光电、德尔格等。 - 需支持串口防浪涌、防雷、过流保护。 - 内置Wifi，支持企业级安全认证 。 - 工作电压：5v，需支持浪涌保护、防静电电源保护。 - 采用无风扇、静音设计，适合手术室、ICU等对环境洁净高要求使用。 - 配备设备采集传输线缆。 - 自动上电开机采集，不需要医护人员重新配置或是确认方能采集。 - 支持网口、WiFi、4G、5G方式进行传输设备数据至院内本地服务器； - 支持多种设备接口采集，包括：串口、网口、WiFi。 - 支持的医疗设备多样性，包括但不限于监护仪、麻醉机。 - 盒子接口：TypeC接口、网口、3个LED功能灯。 - 具备轻量化设计，更方便与医疗设备安装固定，要求采集盒子重量≤70克（采集盒子本体，不含包装）。 - ▲盒子需具备CE证书，以证明采集盒子是CE合格产品。（提供相应认证硬件证书复印件佐证并加盖供应商公章）。 - ▲盒子需具备IEC 62368-1安规证书，以证明采集盒子在采集过程中不会对医疗环境用电造成影响。（提供相应认证硬件证书复印件佐证并加盖供应商公章）。 - ▲盒子需具备IEC60601-1-2医规证书，以证明采集盒子在采集过程中对医疗设备不造成干扰。（提供相应认证硬件证书复印件佐证并加盖供应商公章）。 | 5 | 个 |

二.软件参数

1、手术麻醉信息系统

★本项目中的手术麻醉信息系统为基于现有系统的升级改造，非推倒重建。为确保业务连续性、数据完整性并控制投资成本，供应商的解决方案必须满足以下要求：

(1) 必须提供入口支持直接访问和操作原有数据库中的全部历史数据，不得要求用户手动迁移或导致数据丢失。

(2) 原则上要求沿用现有的核心数据表结构。如确因新功能需要优化表结构，必须提供详尽、安全、可回滚的数据迁移方案，并保证与旧数据的兼容性。

(3) 必须完全集成现有的用户账户体系。所有已授权用户的账号、密码（需加密处理）、角色、权限配置及个人资料必须无缝对接，用户可使用原账号登录。

(4) 原系统提供的对外接口，系统在升级改造后应最大限度地保持向后兼容，避免影响其它与之集成的第三方系统。

(5) 原系统所有正在使用的功能模块应被完整保留，确保用户操作习惯的连贯性。任何功能的废弃或重大改动必须经过充分论证并获得我方书面同意。

（供应商提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟）

| 子系统 | 功能名称 | 子功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.系统对接及系统部署要求 | 系统对接 | HIS系统对接 | （1）支持通过HIS获取患者基本信息、医嘱信息、住院信息、手术申请信息等； （2）集成HIS系统，查看患者医嘱信息，支持医嘱类型过滤。 |
|  |  | LIS系统对接 | （1）支持通过LIS获取患者检验报告； （2）集成LIS系统，查看患者的所有检验报告主记录、检验报告的明细结果。 |
|  |  | PACS系统对接 | （1）支持通过PACS获取患者影像报告； （2）集成PACS影像系统，查看患者的所有影像报告结果。 |
|  |  | SPD耗材管理系统对接 | 支持对接耗材SPD系统，实现高值耗材扫码核销。 |
|  |  | 麻精药柜对接 | 支持从麻精药柜系统获取备药情况，并和实际使用进行核对 |
|  |  | 移动护理系统对接 | 支持对接移动护理系统，获取各种表单数据 |
|  |  | 电子病历系统对接 | （1）支持通过电子病历系统获取患者病历、病程记录； （2）能够查看电子病历系统中患者的电子病历报告。 （3）病房医师完成手术记录前，支持将麻醉数据同步至电子病历系统中的手术记录 |
|  |  | 闭环管理系统对接 | 支持对接闭环管理系统 |
|  |  | 患者360系统对接 | 支持对接患者360系统 |
|  | 系统部署要求 | 国产化适配要求 | ▲支持国产操作系统和国产数据库部署（供应商提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟） |
|  |  | 单点登录平台 | 支持接入医院单点登录平台 |
|  | 设备集成平台 | 监护设备采集 | - 自动采集监护仪上的血压、脉搏、心率、SPO2等患者生命体征信息。 - 记录断网情况下的当台患者体征数据。离线保存采集到的体征数据。 |
|  |  | 麻醉机设备采集 | （1）自动采集麻醉机上的麻醉气体浓度、机控参数、呼吸通气等麻醉机数据。 （2）记录断网情况下的当台患者体征数据。离线保存采集到的体征数据。 |
|  |  | PACU集中采集 | - ▲通过硬件采集盒子实现自动采集监护仪上的血压、脉搏、心率、SPO2等患者生命体征信息，而不用每个床旁设备配置电脑。（提供系统功能截图，并加盖供应商公章，在相应参数或功能处作出标记（例如用方框标记）。若未做标记影响评审结果的风险由供应商承担。） - 支持采集监护仪的实时波形 - 实现PACU中患者中央远程监护。 - 记录断网情况下的当台患者体征数据。离线保存采集到的体征数据。 |
|  |  | 血气分析仪设备采集 | 自动采集血气分析仪上的血气相关检验结果数据，并且选择写入麻醉记录单。 |
| 2.麻醉排班模块 | 麻醉安排 | 信息查阅 | 查询手术申请的详细信息。 |
|  |  | 自动排序 | 手术申请将按照规则进行排序，点击任一标题，即可按该列排序。 |
|  |  | 申请安排 | 可以为手术申请安排麻醉医师、麻醉助手。 |
|  |  | 手术申请特殊要求提醒 | 对手术申请中有特殊要求的，在手术安排时进行醒目提醒，例如手术过程中需要的特殊器械支持。 |
| 3.麻醉术前准备模块 | 术前访视 | 麻醉术前访视记录 | (1)按照医院要求的格式自动生成术前麻醉访视单，可显示患者的最新检验结果； (2)支持文书模板套用功能。 |
|  | 麻醉前评估与计划 | 麻醉前评估 | 提供麻醉医生记录拟定的患者麻醉计划功能。 |
|  | 知情同意书 | 麻醉知情同意书 | 自动生成符合医院要求的知情同意书格式并支持打印。 |
| 4.术中麻醉管理模块 | 患者监护数据采集 | 患者监护数据采集 | 应能够通过床旁监护设备自动采集患者生命体征数据，并将信息显示在麻醉记录单。 |
|  | 麻醉操作提醒 | 麻醉操作提醒 | 对于术中进行的变更进行提醒，对实施的变更进行记录，如术中麻醉方法变更。 |
|  | 术中麻醉记录 | 术中麻醉记录 | ▲（1）从手术安排结果中提取患者基本信息、手术人员安排信息自动填充到麻醉记录单中；（提供系统功能截图，并加盖供应商公章，在相应参数或功能处作出标记（例如用方框标记）。若未做标记影响评审结果的风险由供应商承担。） （2）自动记取麻醉医生录入麻醉事件时间作为事件发生时间（或持续事件的起始时间），自动匹配该事件对应的剂量、途径、持续情况等； （3）在现有用药事件基础上实现快速追加录入； （4）在药品录入时自动匹配录入的药品剂量、浓度、速度单位； （5）以公有和私有的方式管理麻醉记录单模板，实现以模板套用的方式辅助麻醉医生快速录入完成麻醉单； （6）配置快捷药品事件栏以及药品常用量，实现常用药品、事件的快速录入； （7）将术中麻醉操作以数字序号方式标记在治疗序号区域对应时间点，对应麻醉备注区域事件详情； （8）支持设置体征参数在麻醉单上的显示方式； （9）模拟监护仪对体征参数进行实时动态显示； （10）提供辅助用户对受到高频点干扰的伪差生命体征数据进行修正的功能； （11）支持术中出入量汇总支持配置自动计算。 |
|  | 麻醉记录单 | 麻醉记录单 | - 系统支持2024年发布的麻醉记录单标准。 - 支持直接套用已保存的公有或者私有麻醉单模板。 - 系统支持所见所得的操作方式，可以拖拽修改用药及生命体征。 - 麻醉单上支持多组血气分析数据的显示。 |
|  | 安全核查 | 手术安全核查记录 | 提供卫生部标准的手术安全核查单格式进行记录并支持打印。 |
|  | 麻醉总结 | 麻醉总结记录 | 按照医院要求的格式生成麻醉总结记录单进行记录和打印。 |
|  | 麻醉处方 | 处方单 | - 支持定制化生成处方单文书，并支持打印和归档 - 支持自动从术中记录中带入药品到处方单中 - 支持手动添加处方单药品，并可以动态维护药品字典 |
|  | 不良事件上报 | 不良事件上报 | - 支持术中不良事件的质控表单定制化及填写 |
|  | 镇痛知情同意书 | 镇痛知情同意书 | - 支持定制化镇痛知情同意书版面格式 |
|  | 抢救模式 | 开启抢救模式 | 支持进入抢救模式，实现密集监护采集与记录。 |
|  | 术中交班 | 术中交班 | （1）提供麻醉医生接班交班功能登记； （2）支持手术护理人员交班功能。 |
|  | 转出手术 | 转出手术 | 提供转出手术时，可选择转出至病房、PACU、ICU； |
|  |  |  | 在转PACU时进行PACU床位空闲状态提醒。 |
| 5.术后管理模块 | 术后登记 | 术后手术信息登记 | 对手术患者进行术后手术信息登记。 |
|  |  |  | 支持字典调用方式完成术后手术信息的登记。 |
|  | 术后随访 | 术后随访记录 | （1）按照医院要求的格式生成术后随访单，记录患者术后随访信息； （2）支持文书模板套用。 |
|  | 术后镇痛观察 | 术后镇痛观察记录 | 按照医院要求的格式生成术后镇痛记录单，记录患者术后镇痛效果，为医院疼痛管理工作的精细化、数据化开展提供统一、可靠的数据基础。 |
|  | 术后评分 | 术后麻醉评分 | 提供steward评分、VSA评分、glasgow评分等。 |
| 6.日间手术室麻醉模块 | 日间手术麻醉同意书 | 同意书 | 根据日间手术特点，快速预生成对应日间手术的同意书。 |
|  | 术中登记 | 术中登记 | 根据日间手术短平快的特点，支持模板化快速录入、拖拽方式修改等快速录入日间手术术中用药、麻药、输液等记录。 |
|  | 日间手术麻醉记录单 | 麻醉记录单 | 根据术中监护仪数据、麻醉过程自动生成日间麻醉记录单。 |
|  | 批量打印 | 批量打印 | 支持批量打印当日的日间手术麻醉记录单。 |
| 7.大屏公告模块 | 手术排班大屏 | 大屏显示 | 能够动态显示当天手术排台信息，对于具有特殊要求的手术可以以底色进行区分。 |
|  |  | 即时公告 | 能够发布即时公告信息至手术排班大屏，公告内容支持自定义。 |
|  |  | 延时播报 | 能够支持延时播报功能，对于发布的公告支持撤销。 |
|  |  | 大屏设置 | 能够可支持设置大屏显示的风格，颜色，内容。 |
|  | 家属公告大屏 | 大屏显示 | 能够动态显示患者手术进展情况，手术进展与手术间实际情况一致。 |
|  |  |  | 能够支持宣教播放，支持至少视频、PPT、图片格式播放。 |
|  |  | 呼叫家属 | 能够呼叫患者家属、提醒患者家属预计手术时间，可在手术间发送呼叫信息到家属大屏，家属大屏的电视机中进行语音播报。 |
|  |  | 大屏设置 | （1）应能够发布医院介绍、术后注意事项等内容； （2）应能够支持设置大屏显示的风格，颜色，内容等。 |
| 8.复苏管理模块 | 复苏记录 | 术后复苏记录 | （1）能够自动提取患者基本信息、手术信息，记录患者苏醒过程、出入复苏室时间、复苏评分等，自动生成符合医院要求的复苏记录单格式并支持打印； （2）能够自动采集患者苏醒过程中的生命体征趋势并自动绘制在复苏记录单上。 |
|  | 复苏床位管理 | 复苏床位管理 | （1）能够PACU床位信息以彩色卡片方式展现，显示复苏床位信息，可实时查阅复苏室床位的利用情况； （2）能够选择指定复苏床位对复苏患者进行转入，记录PACU时间。 |
|  | 麻醉记录单调阅 | 麻醉记录单调阅 | 应能够支持复苏室麻醉医师可在复苏室查阅患者麻醉记录单，了解患者术中情况。 |
|  | 复苏评分 | 复苏评分 | （1）能够评估患者清醒程度，是否满足转出条件。 应能够监测评价患者活动、意识以及生命体征情况，是否满足转出条件； （2）能够评估患者疼痛程度； （3）能够根据睁眼反应、语言反应、运动反应评估患者昏迷程度； （4）能够根据面部表情、下肢动作、活动、哭闹、可安慰度评估患者疼痛程度。 |
| 9.麻醉病案管理模块 | 病案质控 | 病案质控 | 支持对病案文书填写规范的校验，比如监控必填项的书写。 |
|  | 病案打印功能 | 病案导出打印 | 支持病案导出PDF功能，支持单独打印和集中打印。 |
|  | 病案归档提醒 | 病案归档提醒 | 显示病案归档时间和归档状态。 |
|  | 病案归档功能 | 病案归档 | 支持超过规定时间内的病案，自动归档。 |
|  | 病案自动上传 | 病案自动上传 | 支持自动上传归档病案信息。 |
|  | 麻醉病程回顾功能 | 麻醉病程回顾 | 提供快速检索查找对应患者病案信息。 |
|  | 病案变更审核 | 病案变更 | 提供管理员权限能够修改病案信息，并记录操作。 |
|  | 支持病案独立控制 | 病案独立管理 | 支持各个病案文书的独立权限开放。 |
| 10.系统维护模块 | 基础数据维护 | 字典维护 | （1）支持通过HIS更新本地字典； （2）支持用户手工维护本地字典。 |
|  |  | 手术间维护 | 支持维护科室手术间。 |
|  |  | 麻醉字典维护 | 配置麻醉记录字典，包括麻醉事件、麻醉常用量、麻醉方法。 |
|  | 模板维护 | 模板维护 | （1）将现有医疗文书内容保存为模板。 （2）快速套用系统维护的医疗文书模版。 （3）支持配置文书模版，包括麻醉记录模版、护理记录单模版、手术清点模版、访视模版等。 （4）支持管理员对公有模版进行编辑维护。 （5）支持麻醉医生创建私有模版，仅限创建者可见。 |
| 11.权限管理模块 | 角色管理 | 系统角色管理 | （1）为指定用户分配角色以获得相应的程序访问权限。 （2）编辑系统角色的名称，用于分配一系列的程序功能访问权限。 |
|  | 用户管理 | 系统用户管理 | （1）根据医院信息化管理的要求创建用户，包括登陆用户名、密码及所在科室，初始密码必须为复杂密码。 （2）可重置指定用户的登陆密码。 |
|  | 权限设置 | 系统权限管理 | （1）分配指定角色所具备的系统权限； （2）对麻醉医师资格分级授权管理，避免麻醉医生超权限实施麻醉。 |
| 12.麻醉质控统计子系统 | 手术麻醉综合信息查询 | 手术麻醉综合信息查询 | 查询指定日期内所有手术的麻醉相关详细信息。 |
|  | 取消类手术查询 | 取消类手术查询 | 查询某时间段内所有取消的手术情况查询，以手术安排时间进行统计。 |
|  | 入PACU手术查询 | 入PACU手术查询 | 统计某段时间内的所有入PACU手术的详情信息。 |
|  | 术后镇痛手术查询 | 术后镇痛手术查询 | 查询所有进行术后镇痛手术的详细信息。 |
|  | 麻醉工作量统计 | 麻醉工作量统计 | 按麻醉医生角色统计其麻醉台数及麻醉时长，反映其工作量。 |
|  | 麻醉项目查询 | 麻醉项目查询 | 统计指定时间段内所有手术的详细信息，可按照具体药品、事件名称查询对应的手术。 |
|  | ASA分级统计 | ASA分级统计 | 统计指定时间段内所有麻醉例数中各ASA分级下的麻醉台数及其所占总例数的百分比。 |
|  | 手术综合信息查询 | 手术综合信息查询 | 查询指定日期内所有手术的详细信息，可按指定字段关键词模糊搜索。 |
|  | 护士工作量统计 | 护士工作量统计 | 统计一段期间内护士作为不同角色参与的手术例数。 |
|  | 首台手术查询 | 每天首台手术查询 | 统计指定时间段内每天每天第一台择期手术的详细信息，可以选择是否按第一台择期手术。 |
|  | 重返手术查询 | 重返手术查询 | 查询某段时间手术患者中当次入院做过多次手术的手术详细信息。 |
|  | 术中用血查询 | 术中用血查询 | 统计指定时间段内手术的用血情况。 |
|  | 手术报表 | 手术报表 | 统计每日手术量，自动生成日/月/季/年报表。 |
|  | 麻醉质控 | 麻醉质控 | 支持2022年版麻醉质控26项质控统计。 |

2、手术护理信息系统

★本项目中的手术护理信息系统为基于现有系统的升级改造，非推倒重建。为确保业务连续性、数据完整性并控制投资成本，供应商的解决方案必须满足以下要求：

(1) 必须提供入口支持直接访问和操作原有数据库中的全部历史数据，不得要求用户手动迁移或导致数据丢失。

(2) 原则上要求沿用现有的核心数据表结构。如确因新功能需要优化表结构，必须提供详尽、安全、可回滚的数据迁移方案，并保证与旧数据的兼容性。

(3) 必须完全集成现有的用户账户体系。所有已授权用户的账号、密码（需加密处理）、角色、权限配置及个人资料必须无缝对接，用户可使用原账号登录。

(4) 原系统提供的对外接口，系统在升级改造后应最大限度地保持向后兼容，避免影响其它与之集成的第三方系统。

(5) 原系统所有正在使用的功能模块应被完整保留，确保用户操作习惯的连贯性。任何功能的废弃或重大改动必须经过充分论证并获得我方书面同意。

（供应商提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟）

| 子系统 | 功能名称 | 子功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.手术排班模块 | 手术申请接收 | 同步手术申请 | （1）根据设定的时间间隔接收手术申请； （2）批量接收指定时间段内的手术申请； （3）根据患者住院号接收指定患者手术申请。 |
|  |  | 手术申请信息查询 | 查询HIS下达的所有手术申请的原始记录。 |
|  | 手术安排 | 信息查阅 | 查询手术申请的详细信息。 |
|  |  | 申请提醒 | 手术申请能够以底色进行区分，如隔离类手术，患者是儿童、老人等需重点标识。 |
|  |  | 自动排序 | （1）手术申请将按照规则进行排序，点击任一标题，即可按该列排序。 （2）手术间调整手术安排时，可以批量删除或增加。 |
|  |  | 申请安排 | 可以为手术申请安排手术间、洗手护士、巡回护士。 |
|  |  | 手术申请特殊要求提醒 | 对手术申请中有特殊要求的，在手术安排时进行醒目提醒，例如手术过程中需要的特殊器械支持。 |
|  |  | 撤销手术申请 | 支持撤销指定的手术申请，但需要记录该撤销的手术申请及其原因。 |
|  |  | 患者接送单打印 | 打印所有患者或者指定患者的接送单。 |
|  |  | 手术排台信息调整 | 支持在排台后调整已安排的手术间、医护人员。 |
|  |  | 手术通知单 | 根据手术安排情况自动生成符合手术通知单。 |
|  |  | 手术取消 | 可以对已排台后的手术进行取消。 |
| 2.术前准备模块 | 手术术前访视 | 术前访视记录 | (1)按照医院要求的格式自动生成术前访视单； (2)支持文书模板套用功能。 |
|  | 手术前评估与计划 | 术前评估 | 提供手术室护士记录拟定的患者麻醉计划功能。 |
|  | 手术知情同意书 | 手术知情同意书 | 自动生成符合医院要求的手术知情同意书格式并支持打印。 |
| 3.术中护理管理模块 | 手术护理记录 | 手术护理记录 | 按照医院要求的格式生成护理记录单进行记录和打印。 |
|  | 器械清点记录 | 器械清点记录 | 1、系统支持支持按手术类型或手术名称套用器械清点模板，模板支持手动维护 2、按照医院要求的格式生成器械清点单进行记录和打印。 |
|  | 术中体征监护 | 体征报警事件 | 支持以精准医疗管理为核心导向，根据生命体征数据自动判断并标记“术中低体温（核心体温<36℃）”、“术中低血压（MAP<65mmHg超过X分钟）”等事件 |
| 4.绿色通道管理模块 | 急诊患者登记 | 急诊患者登记 | 支持通过录入患者ID或住院号从HIS系统中提取急诊手术信息，便于快速安排急诊患者进行手术。 |
|  |  | 急诊患者住院号对照 | 支持急诊手术患者与患者在院ID或者住院号进行匹配。 |
| 5.手术取消管理模块 | 手术取消管理 | 手术排台时手术取消 | 手术排台后支持取消操作，支持大文本模板字典快速录入取消原因。 |
|  |  | 麻醉开始后手术取消 | 麻醉开始后支持取消操作，支持大文本模板字典快速录入取消原因。 |
|  |  | 手术开始后手术取消 | 手术开始后支持取消操作，支持大文本模板字典快速录入取消原因。 |
|  |  | 取消类手术回传 | 将手术取消结果根据院方要求回写到临床科室业务系统中。 |
|  |  | 停台手术恢复 | 对因误操作停台的手术进行恢复功能。 |
| 6.术后管理模块 | 术后登记 | 术后手术信息登记 | 对手术患者进行术后手术信息登记。 |
|  |  |  | 支持字典调用方式完成术后手术信息的登记。 |
|  | 术后随访 | 术后随访记录 | （1）按照医院要求的格式生成术后随访单，记录患者术后随访信息； （2）支持文书模板套用。 |
|  | 术后评分 | 术后麻醉评分 | - 提供steward评分、VSA评分、glasgow评分、rass评分、Aldrete评分等。 - 系统支持根据时间范围，患者ID等条件搜索评分记录，并一键导出excel |
| 7.护理病案管理模块 | 病案质控 | 病案质控 | - 支持对手术护理病案文书填写规范的校验，比如监控必填项的书写。 - 系统支持对具备关联性填写项的约束检查，如记录了“使用血管活性药物”，但“动脉压力监测”选项为“无”，系统进行温和提示 |
|  | 病案打印功能 | 病案导出打印 | 支持手术护理病案导出PDF功能，支持单独打印和集中打印。 |
|  | 病案归档提醒 | 病案归档提醒 | 显示手术护理病案归档时间和归档状态。 |
|  | 病案归档功能 | 病案归档 | 支持超过规定时间内的病案，自动归档。 |
|  | 病案自动上传 | 病案自动上传 | 支持自动上传归档手术护理病案信息。 |
|  | 麻醉病程回顾功能 | 麻醉病程回顾 | 提供快速检索查找对应患者病案信息。 |
|  | 病案变更审核 | 病案变更 | 提供管理员权限能够修改病案信息，并记录操作。 |
|  | 支持病案独立控制 | 病案独立管理 | 支持各个手术护理病案文书的独立权限开放。 |
| 8.手术质控统计子系统 | 取消类手术查询 | 取消类手术查询 | 查询某时间段内所有取消的手术情况查询，以手术安排时间进行统计。 |
|  | 手术综合信息查询 | 手术综合信息查询 | 查询指定日期内所有手术的详细信息。 |
|  | 护士工作量统计 | 护士工作量统计 | 统计一段期间内护士作为不同角色参与的手术例数。 |
|  | 首台手术查询 | 每天首台手术查询 | 统计指定时间段内每天每天第一台择期手术的详细信息，可以选择是否按第一台择期手术。 |
|  | 重返手术查询 | 重返手术查询 | 查询某段时间手术患者中当次入院做过多次手术的手术详细信息。 |
|  | 术中用血查询 | 术中用血查询 | 统计指定时间段内手术的用血情况。 |
|  | 手术报表 | 手术报表 | - 统计每日手术量，自动生成日/月/季/年报表。 - 系统可定期（每月/每季度）自动生成护理质量指标报表 |
| 9.系统集成 | 数据集成 | 数据交互 | 支持将护理围术期访视的相关数据，共享至集成平台的各个系统。为全流程生命医学分析提供标准化、可追溯的临床数据源。 |

3、手术麻醉驾驶舱系统

| 子系统 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.手术精细化运营管理 | 分配看板角色权限 | 是否可以打开二级明细菜单信息。 |
|  | 手术间占用展示 | 以图形方式展示当前手术间工作状态，支持在大屏中展示明细列表数据。 |
|  | 手术进度总览 | 支持通过驾驶舱大屏以时间轴方式展示当日手术进度，包括入手术室时间、手术开始时间、手术结束时间、入复苏室时间节点标记，同时提供待接台手术的数量及手术明细信息。 |
|  | 首台数展示 | 支持展示手术首台数手术重点监控指标信息，可点击数字展示对应的手术明细信息。 |
|  | 特殊VTE评分 | 支持以明细列表形式展示VTE评分异常展示。 |
|  | 准点开台数展示 | 支持展示手术准点开台数重点监控指标信息，支持当日准点开台以及未准点开台手术的明细追踪。 |
|  | 准点开台率展示 | 支持展示手术准点开台率重点监控指标信息。 |
|  | 接台手术延迟展示 | 支持接台手术延迟超标准的数据展示，状态分为准点、延时等。 |
|  | 手术重点风险监测指标 | 支持展示手术患者年龄大于80岁、年龄小于3岁、压疮高危人数、术中低体温人数、术中输血人数、VTE评分异常人数、麻醉风险评估异常人数，可点击数字展示对应的手术明细信息。 |
|  | 手术等级数据展示 | 支持以图表方式统计1-4级（匹配国家2022版的手术分级目录）手术数量，同时提供本日、本月、本年维度的日期筛选条件，可点击图表展示对应的手术明细信息。 |
|  | 四级手术手术统计 | 支持以列表形式展示四级手术名称及数量，可点击列表展示对应的手术明细信息。 |
|  | 科室手术量排名 | 支持以汇总及明细列表方式展示科室手术量排名信息，可点击列表展示对应的手术明细信息。 |
| 2手术麻醉驾驶舱 | 手术麻醉驾驶舱 | 支持ASA分级数据、日间手术麻醉量、介入手术麻醉量、无痛人流麻醉量、无痛胃肠镜麻醉量、术后镇痛麻醉量、分娩阵痛麻醉量等数据的展示及明细数据的追溯，支持以下麻醉质控指标的例数、百分比、明细数据的展示，为医院等级评审、互联互通等高质量发展工作提供详实准确的数据支持： - 麻醉医师工作量 - 手术室外麻醉占比 - 择期手术麻醉前访视率 - 入室后手术麻醉取消率 - 麻醉开始后手术取消率 - 全身麻醉术中体温监测率 - 术中主动保温率 - 术中自体血输注率 - 手术麻醉期间低体温发生率 - 术中牙齿损伤发生率 - 麻醉期间严重反流误吸发生率 - 计划外建立人工气道发生率 - 术中心脏骤停率 - 麻醉期间严重过敏反应发生率 - 全身麻醉术中知晓发生率 - PACU 入室低体温发生率 - 麻醉后 PACU 转出延迟率 - 非计划二次气管插管率 - 非计划转入 ICU 率 - 术后镇痛满意率 - 区域阻滞麻醉后严重神经并发症发生 - 全身麻醉气管插管拔管后声音嘶哑发 - 麻醉后新发昏迷发生率 - 支持麻醉后新发昏迷发生率信息展示，包含数量与百分比信息。 - 支持新增定制化报表 |
| 3生命监护监护系统 | 床位列表 | - 系统按照卡片式显示床位列表，包含床位编号、当前患者信息等。 - 支持同屏显示≥12张床位，并支持翻页轮转显示。 - 支持手动配置显示宫格模式，如4宫格、6宫格、9宫格、12宫格。 - 系统支持根据床位数量自动适配合适的宫格模式。 |
|  | 患者选择 | 系统需支持使用鼠标或其他遥控方式，滚动下拉整个床位列表，选择需要查看的患者。 |
|  | 实时融合波形体征 | - ▲系统支持秒级刷新展示患者的监护仪、呼吸机、输液泵等设备数据；支持同屏融合集成显示一个床位患者连接的多个设备的多维度、多模态的数据，包括体征数值、波形等。（提供系统功能截图，并加盖供应商公章，在相应参数或功能处作出标记（例如用方框标记）。若未做标记影响评审结果的风险由供应商承担。） - ▲系统支持每个床位卡片内能同屏显示至少三种不同的实时体征波形；支持显示单个患者时，监护仪界面上的波形、体征等全部信息都能在软件界面上显示。（提供系统功能截图，并加盖供应商公章，在相应参数或功能处作出标记（例如用方框标记）。若未做标记影响评审结果的风险由供应商承担。） |
|  | 波形配置 | 系统需支持配置需要展示的主波形和其他波形的名称及参数。 |
|  | 报警信息 | - ▲系统实时获取患者体征报警信息，当患者体征存在报警时，以不同卡片背景色进行区分，并展示具体报警参数，进行闪烁提醒报警。（提供系统功能截图，并加盖供应商公章，在相应参数或功能处作出标记（例如用方框标记）。若未做标记影响评审结果的风险由供应商承担。） - 系统支持一键报警静音功能。 |

4、手术室协同子系统

| 子系统 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 手术任务发布 | 患者接送任务发布 | - 支持患者手术接送任务发布的功能； - 提供包括手术患者病区接患者任务； - 手术患者送达病区任务发送功能； - 提供任务撤销、查询功能。 - 支持在手麻系统或HIS系统推送任务提醒。 |
|  | 患者病理任务发布 | - 支持患者手术病理任务发布的功能； - 提供包括手术术中病理任务； - 手术病区任务发送功能； - 提供任务撤销、查询功能。 - 病理科冰冻结果支持通过企业微信消息推送任务或按需定制化推送。 |
|  | 手术取血任务发布 | - 支持手术间发布术中取血任务功能； - 提供任务发布、撤销、查询功能。 - 支持通过企业微信消息推送任务或按需定制化推送。 |
|  | 手术任务查询撤回 | 支持将发布的手术任务撤回取消操作； |
|  | 病区交接核对 | 提供符合医疗标准流程的患者确认流程，确保手术患者身份正确、手术信息准确无误。 |
|  | 物品交接确认 | 提供患者随身物品去除交接确认功能； |
|  | 转运交接评估 | - 系统提供患者转运交接评估，评估患者在转运过程中的环境、工具以及相关风险并形成记录单； - 提供转运开始后进行信息交接，系统支持患者转运后回访与风险评估。 |
|  | 多种协同任务 | 支持多种协同任务全流程的闭环追踪管理，可形成完整的任务流程时间节点及医护人员对接情况的记录。 |
|  | 手术间内呼叫 | 支持在手术间内呼叫护士站、家属等候区，通知家属签字、通知接病人等。 |
| 手术任务接单 | 手术任务展示终端 | - 展示待接手术患者任务列表； - 手术间清洁任务。 - 取标本任务，可在一体终端上接收任务，支持打印任务确认单； |
|  | 患者接送任务对接 | 支持通过一体化设备选择患者接送任务，并可查看任务的明细信息，确认责任护工人员信息，接单时间，患者基本信息、手术信息、任务信息，支持接送明细信息打印功能。 |
|  | 患者病理任务对接 | 支持通过一体化设备选择患者病理任务，并可查看任务的明细信息，包括患者基本信息、手术信息、任务信息，支持病理任务信息打印功能； |
|  | 手术间清洁任务对接 | 支持通过一体化设备选择手术室清洁任务信息，支持清洁任务打印。 |
|  | 患者对接 | ▲支持机读手段标识病人（如PDA扫描手术通知单二维码）显示患者信息，包括手术部位、术式、麻醉方式等；（提供系统功能截图，并加盖供应商公章，在相应参数或功能处作出标记（例如用方框标记）。若未做标记影响评审结果的风险由供应商承担。） |
|  | 病房交接 | 确认事项与物品交接:支持根据手术转运标准流程，确认患者术前注意事项与具体手术物品交接明细内容。 |
|  | 转运交接单 | 支持PDA录入转运交接单内容，PC端用户浏览打印 |

5、手术麻醉收费系统

| 子系统 | 功能名称 | 子功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手术麻醉收费 | 字典同步 | 药品字典同步 | 系统支持同步HIS药品基本信息字典； |
|  |  | 药品价表同步 | 系统支持同步HIS药品的最新价表字典； |
|  | 术中操作 | 术中麻药医嘱开立执行 | 系统支持术中麻药医嘱开立执行； |
|  |  | 术中麻醉收费医嘱提取 | 系统支持提取术中开立麻药医嘱提取并且计费； |
|  |  | 术中麻醉收费审核 | 系统支持审核术中麻醉医嘱的费用； |
|  |  | 术中麻醉审核签字 | 系统支持审核人员对已确认的术中麻醉收费内容CA签名； |
|  |  | 术中麻药计费单 | 系统支持生成术中麻药计费单； |
|  | 费用同步 | 费用同步 | 系统支持将术中麻醉医嘱费用同步到HIS系统中； |
|  | 术中麻醉收费撤销 | 术中麻醉收费撤销 | 系统支持对术中麻药费用撤销，并且同步到HIS计费系统。 |

6、麻醉药箱信息系统

| 子系统 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 麻醉药箱 | 入库管理 | 包括采购入库、调拨入库、退库入库等，不同入库类型对应不同的入库单模板与操作流程。设定药品入库验收项目，如药品外观检查、数量核对、批号与有效期核对等，验收不通过的药品禁止入库。 |
|  | 出库管理 | 分为临床使用出库、调拨出库、报废出库等，根据出库类型生成相应的出库记录与凭证。 |
|  | 审批权限 | 设置不同金额或数量级别的麻醉药品出库审批权限，确保出库操作安全可控。 |
|  | 盘点周期 | 支持按日、周、月等自定义盘点周期，系统自动生成盘点计划与任务。 |
|  | 库存预警 | 当药品库存达到最小或最大库存量、药品临近有效期时，系统通过弹窗、短信等多种方式向相关责任人推送预警信息。 |
|  | 操作异常预警 | 对非法出库、未授权操作等异常行为，系统实时监控并立即触发预警，同时记录操作日志。 |
|  | 查询参数 | 支持按药箱编号、药品名称、科室、日期等多条件组合查询，满足不同用户的多样化查询需求。 |
|  | 统计周期 | 可自定义统计周期，如日统计、月统计、季度统计等。​ |
|  | 统计维度 | 包含药品使用量统计、库存周转率统计、科室消耗量统计等，生成可视化统计报表，为管理决策提供数据支持。 |

7、移动麻醉随访系统

| 子系统 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 移动麻醉随访 | 用户登录 | 支持使用移动设备登录随访系统，可在病区使用院内wifi登录，支持离线登录。 |
|  | 患者床位列表 | 支持使用移动平板查询显示患者的基本信息、手术信息、ASA分级、手术状态等内容。 |
|  | 术前访视 | 支持使用移动平板与手麻系统进行数据交换，快速完成麻醉术前评估及评分功能，根据手术患者实际情况记录相关术前访视评估单的内容，相关内容长期保存，可随时调阅，支持离线保存功能。 |
|  | 信息同步 | 支持与LIS、PACS等系统对接，同步患者最近一次检验结果、检查结果、既往史自动填入术前访视单的对应项目。 |
|  | 麻醉知情同意书 | 支持根据手术患者实际情况记录相关手术风险，相关内容长期保存，可随时调阅； |
|  | 术后访视 | 支持根据手术患者实际情况记录相关术后访视评估单的内容，相关内容长期保存，可随时调阅。支持自定义如疼痛评分表单 |
|  | 联网同步 | 支持在联网状态下，登录系统时，系统自动进行数据同步，通过移动终端自动批量下载待访视患者的基本信息到本地保存。 |

8、消毒追溯系统

| 子系统 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 消毒追溯 | 回收申领 | （1）器械包、消毒物品、敷料包、一次性物品、自定义器械包等复用性物品的申领功能。 （2）▲所有复用器械包（包括敷料包）、消毒物品可以在一张申请单中填写，不需要分开填写，减轻临床用户工作量。可限制一个科室只能填写一张申请单。（提供系统功能截图，并加盖供应商公章，在相应参数或功能处作出标记（例如用方框标记）。若未做标记影响评审结果的风险由供应商承担。） （3）▲支持建立各临床科室常用物品申领模板。.可按物品种类、科室、物品分组建立不同模板。模板中的物品可设置默认申请数量。（提供系统功能截图，并加盖供应商公章，在相应参数或功能处作出标记（例如用方框标记）。若未做标记影响评审结果的风险由供应商承担。） |
|  | 回收清点 | （1）通过触摸屏进行回收清点的功能，包括器械图片查看、器械丢失报废记录等。在回收器械时，如有接台手术急用器械，有重点标记功能。 （2）针对批量回收物品的快速回收功能（如：止血带、换药碗等） （3）▲针对分类清洗的器械包，回收时拆包分筐功能（如：多个器械包的轴节类器械和平面类器械分别放入不同的清洗筐进行清洗）（提供系统功能截图，并加盖供应商公章，在相应参数或功能处作出标记（例如用方框标记）。若未做标记影响评审结果的风险由供应商承担。） |
|  | 清洗消毒 | （1）通过扫描方式登记所有清洗记录（包括机洗、手洗） （2）通过PDA扫描登记清洗记录 （3）与清洗机进行对接，获取运行参数 |
|  | 装配管理 | （1）清洗完成后装配对应的器械包并打印标签，扫描配包人、审核人条码（可登记不良事件、补充丢失器械、故障维修更换等） （2）针对特殊情况或增加基数的情况，可以自选包名称并打印标签 （3）通过图片的方式展示器械包装配流程和特殊部位、注意事项等 （4）通过视频的方式展示器械包装配流程和特殊部位、注意事项等 |
|  | 审核管理 | （1）对已装配的器械包进行审核，可放入灭菌筐优化后续步骤扫描 （2）通过PDA进行审核动作 |
|  | 灭菌管理 | （1）通过扫描方式登记灭菌记录，记录对应的物理检测、化学检测结果 （2）其他科室包装并打印标签的器械包，手术室代灭菌的物品灭菌功能 （3）其他科室包装但不打印标签的器械包，手术室代灭菌的物品灭菌功能 （4）已审核器械包装载到篮筐或灭菌架功能 灭菌装载、灭菌管理、代理灭菌、灭菌后拍照 （5）与灭菌炉进行对接，获取运行参数 （6）灭菌合格审核后取消自动默认发放，需要用PDA注意扫码核对发放。 |
|  | 发货管理 | （1）▲各科室申领物品清单，通过扫描物品条码进行发货; 发放扫描物品条码与申请物品不一致时，将发出警报声音并有错误提示，防止错误发放。（提供系统功能截图，并加盖供应商公章，在相应参数或功能处作出标记（例如用方框标记）。若未做标记影响评审结果的风险由供应商承担。） （2）不通过申请，由手术供应部主动发货功能 （3）▲根据回收数量及器械包库存情况，产生相应的发货计划。（提供系统功能截图，并加盖供应商公章，在相应参数或功能处作出标记（例如用方框标记）。若未做标记影响评审结果的风险由供应商承担。） （4）通过PDA进行各种不同类型的发货功能 |
|  | 使用记录 | （1）登记病人使用器械包信息 （2）根据病人住院号、诊疗号查询病人相关信息 与手麻系统进行对接，可通过手麻系统进行器械包的使用记录登记 （3）通过PDA进行器械包使用记录登记 |
|  | 外来器械管理 | （1）第三方厂家进入医院的植入物及对应工具的器械包流程管理（首次灭菌验证登记）。 (2)新规范中针对外来器械说明书的管理功能. 针对带植入物的外来器械，系统对生物监测时间进行预警，并对提前放行进行统计 (3)使用外来器械时，可针对植入物的使用数量进行登记 |
|  | 一次性物品管理 | (1)一次性物品分批次管理功能 (2)一次性物品盘点、月结等管理功能 (3)与医院原有物资管理系统对接，物资系统的出库单直接转换成本系统的入库单 |
|  | 器械包管理 | (1)无菌器械包库存及器械包基数管理功能 针对急用器械包，可在申领时设置该器械包为加急状态。 （2）无菌包的效期预警功能 |
|  | 手术供应部管理 | (1)若供应室只为一个科室服务（如：手术室供应部）则器械包自动发货至该科室 |
|  | 报表中心 | (1)手术室内部工作量、员工工作量等工作量相关报表功能 （2）质量监测（如：器械清洗不合格率、包装合格率、湿包发生率、无菌包合格率等）相关统计报表 （3）根据医院管理需求，定制开发的报表 |
|  | 器械包标识牌管理 | （1）器械包包内标识牌，可追溯每个器械包的使用次数。 |
|  | 系统告警功能 | （1）系统针对各种异常情况进行告警的功能 |
|  | 质量监测 | （1）▲针对不良事件的登记。登记表单可自定义设置。同时支持定期监测事件。（提供系统功能截图，并加盖供应商公章，在相应参数或功能处作出标记（例如用方框标记）。若未做标记影响评审结果的风险由供应商承担。） |
|  | 追溯管理 | （1）具备数据智能支持的全链路数据关联能力，可对所有进入系统的物品实现全面追溯，并支持组合不同条件进行查询。 |
|  | 召回管理 | （1）▲针对异常事件需要召回物品的功能。自动查询待召回物品所在位置，并给出提示。（提供系统功能截图，并加盖供应商公章，在相应参数或功能处作出标记（例如用方框标记）。若未做标记影响评审结果的风险由供应商承担。） |
|  | 运作监控管理 | （1）手术室内部消毒追溯各环节运作的监控功能，参照数据引擎的全链路数据管理逻辑，实现各消毒环节状态的实时追踪，可全程跟踪消毒追溯各节点的运作情况。 |
|  | 器械仓库管理 | （1）单把器械（如：剪刀）的库存管理（单件器械基数、最低基数预警功能，出入库管理）。 |
|  | 器械保养管理 | （1）▲针对带身份牌的器械包，可设置器械的保养规则，根据规则提示操作人员进行器械保养，并记录保养信息。（提供系统功能截图，并加盖供应商公章，在相应参数或功能处作出标记（例如用方框标记）。若未做标记影响评审结果的风险由供应商承担。） |
|  | 器械包过期返消 | （1）器械包过期后处理流程 |
|  | 设备维护与监测跟踪记录 | （1）手术室内部设备的管理，包括：保养、维修等记录 |
|  | 培训管理 | （1）手术室人员培训管理功能 |
|  | 干预管理 | （1）管理人员针对日常运作中异常数据的修改功能 |
|  | 用户权限管理 | （1）医院内部科室及相关操作人员信息管理 （2）与医院HIS系统对接，同步科室及人员信息 |
|  | 基础数据管理 | （1）追溯系统所用到的基础数据的管理 |

- 商务要求：

| 序号 | 商务条款 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供货渠道 | 1、所有产品均由制造商或其授权的分销机构所提供，具有合法透明的供货渠道，成交供应商及制造商须提供其产品品质和一切售后服务保障。 |
| 2 | 报价要求 | 1、报价不高于本项目的预算金额。 2、报价方式为广东省佛山市目的地竣工验收交付价。 3、报价中须包含整个项目的货物购置、安装、调试、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票等合同实施过程中的应预见和不可预见所有费用。 |
| 3 | 知识产权 | 1、供应商必须保证，我院在中华人民共和国境内使用标的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向我院提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。 2、报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。 |
| 4 | 服务地点 | 我院（用户）指定地点。 |
| 5 | 项目实施要求 | 1、供应商须向我院提供详细的项目实施计划，包括实施进度、任务分工、管理及风险控制措施等。 2、在项目实施过程中，供应商需服从我院的组织、协调、监督、管理。 3、供应商需根据项目进展及时向我院报告。 |
| 6 | 工期 | 建设期限：自合同签署生效之日起180天（日历天）内提供及安装调试完毕并交付我院使用。 |
| 7 | 验收要求 | 1、我院组织相关部门严格依据项目的参数、数量、品牌、规格型号（如有）等进行验收，如发现货品不符合要求时，供应商应无条件退货或换货。 2、实施项目通过试运行正常后，双方共同验收并出具验收报告。 3.供应商按照项目的要求，在规定时间内完成系统设计、研发、安装实施、测试、调试、验收等工作，并向采购人提交项目应用系统。若由于供应商原因，导致项目延误，每日扣除合同总金额的万分之五 。 4.系统验收：对整个项目的验收包括检查整个系统是否实现了采购人要求的全部功能，是否满足需求文件、合同、系统需求规格说明书及双方签署的补充文件的要求。 5. 文档验收：供应商提交文档须符合验收文档要求，包括但不限于以下文档：《项目实施方案》、《系统需求规格说明书》、《系统详细设计说明书》、《系统数据库设计说明书》、《系统测试计划》、《系统测试报告》、《系统安装手册》、《系统维护手册》、《用户操作手册》、《系统试运行方案包括试运行计划》、《试运行总结报告》、《系统培训记录》、《开发进度月报》及采购人需要的其他文档。 6.本项目建设应用系统参照网络安全等级保护三级标准建设，系统应用和数据层面达到网络安全等级保护三级水平，供应商应配合采购人完成核心业务系统的信息安全等级保护三级测评工作。 |
| 8 | 售后服务要求 | 1、免费质量保修期限：2年。保修期限按项目验收采购人签字完成日起开始计算。期满后每年维保费不得高于合同价格5%，需另签合同。 2、保修服务内容：电话、网络等热线技术支持服务；7*24小时响应。 3、现场技术支持服务：供应商维护人员需在接到维修通知24小时内响应，并在48小时之内把所出现的质量问题维修完毕。 |
| 9 | 培训要求 | 培训对象包括用户单位系统，如系统管理员、医师、科室主任等角色；通过培训使用户方能独立操作、维护、管理，从而使用户方能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等日常工作，确保系统能正常安全运行。供应商必须作出培训承诺，含培训计划、培训内容、培训方法、培训时间、培训地点等。 |
| 10 | 付款方式 | 1、付款方式：分两期支付,首期：合同生效后，自收到完税发票之日起30个工作日内，支付合同款30%；二期：项目整体验收，双方签署验收报告后，自收到完税发票之日起30个工作日内，支付合同款70%。 2、收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致。 |

附件2：

佛山市中医院总务科采购项目

报名文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

联系人姓名：

联系电话（手机）： 座机：

E-mail：

日      期：     年     月     日

附件3：

报名文件目录

| 序号 | 提供资料 | 页码 | 自行审核情况（√） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照复印件（或事业法人登记证或身份证等相关证明） |  |  |  |
| 2 | 提交有效的《供应商资格信用承诺函》（按公告附件4格式提供）。 |  |  |  |
| 3 | 自行登录“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果，下载并打印《信用信息报告》（下载日期应在本公告发布日期之后） |  |  |  |
| 4 | 法人代表证明书（按公告附件5格式提供） |  |  |  |
| 5 | 法人代表第二代居民身份证复印件 |  |  |  |
| 6 | 法人授权书（按公告附件6格式提供） |  |  |  |
| 7 | 授权代理人第二代居民身份证复印件 |  |  |  |
| 8 | 授权代理人及报名截止日前3个月内任意1个月授权代理人在报名供应商处购买的社保缴费证明。 |  |  |  |
| 9 | 《方案书》一式五份（加盖公章），随院内购前市场调查会当日自行携带入场提交。 |  |  |  |

附件4：

供应商资格信用承诺函

致：（佛山市中医院）

我方参与（项目名称）（项目编号：     ）的院内购前市场调查活动，现承诺如下：

我方具有符合市场调查公告资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度；依法缴纳税收和社会保障资金；参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

若我方以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取成交的责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

日期：

附件5：

法定代表人资格证明书

佛山市中医院：

同志，现任我单位           职务，联系手机：            ，为法定代表人，代表我单位参与贵单位以下项目的采购活动，特此证明。

项目名称：

项目编号：

法定代表人（亲笔签名或签章）：

签发日期：      年      月      日      单位名称（加盖公章）：

| 法定代表人身份证 复印件正面粘贴处 |  | 法定代表人身份证 复印件反面粘贴处 |
| --- | --- | --- |

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.须提供第二代居民身份证双面复印件，并加盖供应商公章。

附件6：

法人授权书

佛山市中医院：

我单位特授权委任          (姓名)现职员工，作为我方代表，参与贵方的采购项目，对该代表人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法利益和真实意愿，我方愿为其行为承担全部责任。

项目名称：

项目编号：

有效期限：自本单位盖章之日起生效。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（亲笔签名或签章）：

授权代理人（亲笔签名）：         ，联系手机电话：

授权生效日期：          年     月     日

| 授权代理人身份证 复印件正面粘贴处 |  | 授权代理人身份证 复印件反面粘贴处 |
| --- | --- | --- |

说明：1.本授权书内容不得擅自修改。

2.须提供第二代居民身份证双面复印件，并加盖供应商公章。

3.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

附件7：

拟提供的业绩

| 序号 | 用户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 合同签订时间 | 联系人及 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

授权代理人签字：

日      期：年月日

注：供应商未按上表和要求填报的，视为2023年1月1日起至今无用户。

附件8：

【手麻系统升级维护拓展信息化】报价表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备物联盒 | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 手术室智慧管理平台 | 1 |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |
| 大写：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、本项目预算金额：150万元。 2、供应商必须完全满足并响应本采购项目的用户需求书全部内容（除技术响应表内容）。 3、请严格按照本报价表报价，更改序号、物资名称、单位的报价单为无效报价。 4、单项价格和总价超过本项目预算价为无效报价单。 5、本报价表纸质版，由供应商在院内购前市场调查会当日自行携带入场。 6、人民币大写字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正） |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

日  期： 年  月  日

附件9：

技术响应表

| 设备名称 | 序号 | 技术参数 | 是否偏 离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备物联盒（5个） | 1 | 1.需支持以太网或串口采集设备体征参数值。 |  |  |
|  | 2 | 2.▲需支持通过医疗设备自身的网络接口与串口实时采集设备全息数据包括波形等（通过视频端子采集视频进行分析的无效），采集到的原始全息波形数据可供后期Ai大模型及临床科研使用；须支持各主流品牌以及本项目在用品牌监护设备的波形与数据采集，包括但不限于Ge、Philips、迈瑞、科曼、光电、德尔格等。 |  | 请提供相应资料的页 |
|  | 3 | 3.需支持串口防浪涌、防雷、过流保护。 4.内置Wifi，支持企业级安全认证 。 5.工作电压：5v，需支持浪涌保护、防静电电源保护。 6.采用无风扇、静音设计，适合手术室、ICU等对环境洁净高要求使用。 7.配备设备采集传输线缆。 8.自动上电开机采集，不需要医护人员重新配置或是确认方能采集。 9.支持网口、WiFi、4G、5G方式进行传输设备数据至院内本地服务器； 10.支持多种设备接口采集，包括：串口、网口、WiFi。 11.支持的医疗设备多样性，包括但不限于监护仪、麻醉机。 12.盒子接口：TypeC接口、网口、3个LED功能灯。 13.具备轻量化设计，更方便与医疗设备安装固定，要求采集盒子重量≤70克（采集盒子本体，不含包装）。 |  |  |
|  | 4 | 14.▲盒子需具备CE证书，以证明采集盒子是CE合格产品。（提供相应认证硬件证书复印件佐证并加盖供应商公章）。 |  | 请提供相应资料的页 |
|  | 5 | 15.▲盒子需具备IEC 62368-1安规证书，以证明采集盒子在采集过程中不会对医疗环境用电造成影响。（提供相应认证硬件证书复印件佐证并加盖供应商公章）。 |  | 请提供相应资料的页 |
|  | 6 | 16.▲盒子需具备IEC60601-1-2医规证书，以证明采集盒子在采集过程中对医疗设备不造成干扰。（提供相应认证硬件证书复印件佐证并加盖供应商公章）。 |  | 请提供相应资料的页 |
| 软件参数 |  |  |  |  |
| 手术麻醉信息系统 | 7 | ★本项目中的手术麻醉信息系统为基于现有系统的升级改造，非推倒重建。为确保业务连续性、数据完整性并控制投资成本，供应商的解决方案必须满足以下要求： (1) 必须提供入口支持直接访问和操作原有数据库中的全部历史数据，不得要求用户手动迁移或导致数据丢失。 (2) 原则上要求沿用现有的核心数据表结构。如确因新功能需要优化表结构，必须提供详尽、安全、可回滚的数据迁移方案，并保证与旧数据的兼容性。 (3) 必须完全集成现有的用户账户体系。所有已授权用户的账号、密码（需加密处理）、角色、权限配置及个人资料必须无缝对接，用户可使用原账号登录。 (4) 原系统提供的对外接口，系统在升级改造后应最大限度地保持向后兼容，避免影响其它与之集成的第三方系统。 (5) 原系统所有正在使用的功能模块应被完整保留，确保用户操作习惯的连贯性。任何功能的废弃或重大改动必须经过充分论证并获得我方书面同意。 （供应商提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟） |  | 请提供相应资料的页码 |

| 子系统 | 功能名称 | 序号 | 子功能名称 | 功能描述 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.系统对接及系统部署要求 | 系统对接 | 8 | HIS系统对接 | （1）支持通过HIS获取患者基本信息、医嘱信息、住院信息、手术申请信息等； （2）集成HIS系统，查看患者医嘱信息，支持医嘱类型过滤。 |  |  |
|  |  | 9 | LIS系统对接 | （1）支持通过LIS获取患者检验报告； （2）集成LIS系统，查看患者的所有检验报告主记录、检验报告的明细结果。 |  |  |
|  |  | 10 | PACS系统对接 | （1）支持通过PACS获取患者影像报告； （2）集成PACS影像系统，查看患者的所有影像报告结果。 |  |  |
|  |  | 11 | SPD耗材管理系统对接 | 支持对接耗材SPD系统，实现高值耗材扫码核销。 |  |  |
|  |  | 12 | 麻精药柜对接 | 支持从麻精药柜系统获取备药情况，并和实际使用进行核对 |  |  |
|  |  | 13 | 移动护理系统对接 | 支持对接移动护理系统，获取各种表单数据 |  |  |
|  |  | 14 | 电子病历系统对接 | （1）支持通过电子病历系统获取患者病历、病程记录； （2）能够查看电子病历系统中患者的电子病历报告。 （3）病房医师完成手术记录前，支持将麻醉数据同步至电子病历系统中的手术记录 |  |  |
|  |  | 15 | 闭环管理系统对接 | 支持对接闭环管理系统 |  |  |
|  |  | 16 | 患者360系统对接 | 支持对接患者360系统 |  |  |
|  | 系统部署要求 | 17 | 国产化适配要求 | ▲支持国产操作系统和国产数据库部署（供应商提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟） |  | 请提供相应资料的页码 |
|  |  | 18 | 单点登录平台 | 支持接入医院单点登录平台 |  |  |
|  | 设备集成平台 | 19 | 监护设备采集 | - 自动采集监护仪上的血压、脉搏、心率、SPO2等患者生命体征信息。 - 记录断网情况下的当台患者体征数据。离线保存采集到的体征数据。 |  |  |
|  |  | 20 | 麻醉机设备采集 | （1）自动采集麻醉机上的麻醉气体浓度、机控参数、呼吸通气等麻醉机数据。 （2）记录断网情况下的当台患者体征数据。离线保存采集到的体征数据。 |  |  |
|  |  | 21 | PACU集中采集 | （1）▲通过硬件采集盒子实现自动采集监护仪上的血压、脉搏、心率、SPO2等患者生命体征信息，而不用每个床旁设备配置电脑。（提供系统功能截图，并加盖供应商公章，在相应参数或功能处作出标记（例如用方框标记）。若未做标记影响评审结果的风险由供应商承担。） |  | 请提供相应资料的页码 |
|  |  | 22 |  | （2）支持采集监护仪的实时波形 （3）实现PACU中患者中央远程监护。 （4）记录断网情况下的当台患者体征数据。离线保存采集到的体征数据。 |  |  |
|  |  | 23 | 血气分析仪设备采集 | 自动采集血气分析仪上的血气相关检验结果数据，并且选择写入麻醉记录单。 |  |  |
| 2.麻醉排班模块 | 麻醉安排 | 24 | 信息查阅 | 查询手术申请的详细信息。 |  |  |
|  |  | 25 | 自动排序 | 手术申请将按照规则进行排序，点击任一标题，即可按该列排序。 |  |  |
|  |  | 26 | 申请安排 | 可以为手术申请安排麻醉医师、麻醉助手。 |  |  |
|  |  | 27 | 手术申请特殊要求提醒 | 对手术申请中有特殊要求的，在手术安排时进行醒目提醒，例如手术过程中需要的特殊器械支持。 |  |  |
| 3.麻醉术前准备模块 | 术前访视 | 28 | 麻醉术前访视记录 | (1)按照医院要求的格式自动生成术前麻醉访视单，可显示患者的最新检验结果； (2)支持文书模板套用功能。 |  |  |
|  | 麻醉前评估与计划 | 29 | 麻醉前评估 | 提供麻醉医生记录拟定的患者麻醉计划功能。 |  |  |
|  | 知情同意书 | 30 | 麻醉知情同意书 | 自动生成符合医院要求的知情同意书格式并支持打印。 |  |  |
| 4.术中麻醉管理模块 | 患者监护数据采集 | 31 | 患者监护数据采集 | 应能够通过床旁监护设备自动采集患者生命体征数据，并将信息显示在麻醉记录单。 |  |  |
|  | 麻醉操作提醒 | 32 | 麻醉操作提醒 | 对于术中进行的变更进行提醒，对实施的变更进行记录，如术中麻醉方法变更。 |  |  |
|  | 术中麻醉记录 | 33 | 术中麻醉记录 | ▲（1）从手术安排结果中提取患者基本信息、手术人员安排信息自动填充到麻醉记录单中；（提供系统功能截图，并加盖供应商公章，在相应参数或功能处作出标记（例如用方框标记）。若未做标记影响评审结果的风险由供应商承担。） |  | 请提供相应资料的页码 |
|  |  | 34 |  | （2）自动记取麻醉医生录入麻醉事件时间作为事件发生时间（或持续事件的起始时间），自动匹配该事件对应的剂量、途径、持续情况等； （3）在现有用药事件基础上实现快速追加录入； （4）在药品录入时自动匹配录入的药品剂量、浓度、速度单位； （5）以公有和私有的方式管理麻醉记录单模板，实现以模板套用的方式辅助麻醉医生快速录入完成麻醉单； （6）配置快捷药品事件栏以及药品常用量，实现常用药品、事件的快速录入； （7）将术中麻醉操作以数字序号方式标记在治疗序号区域对应时间点，对应麻醉备注区域事件详情； （8）支持设置体征参数在麻醉单上的显示方式； （9）模拟监护仪对体征参数进行实时动态显示； （10）提供辅助用户对受到高频点干扰的伪差生命体征数据进行修正的功能； （11）支持术中出入量汇总支持配置自动计算。 |  |  |
|  | 麻醉记录单 | 35 | 麻醉记录单 | - 系统支持2024年发布的麻醉记录单标准。 - 支持直接套用已保存的公有或者私有麻醉单模板。 - 系统支持所见所得的操作方式，可以拖拽修改用药及生命体征。 - 麻醉单上支持多组血气分析数据的显示。 |  |  |
|  | 安全核查 | 36 | 手术安全核查记录 | 提供卫生部标准的手术安全核查单格式进行记录并支持打印。 |  |  |
|  | 麻醉总结 | 37 | 麻醉总结记录 | 按照医院要求的格式生成麻醉总结记录单进行记录和打印。 |  |  |
|  | 麻醉处方 | 38 | 处方单 | - 支持定制化生成处方单文书，并支持打印和归档 - 支持自动从术中记录中带入药品到处方单中 - 支持手动添加处方单药品，并可以动态维护药品字典 |  |  |
|  | 不良事件上报 | 39 | 不良事件上报 | - 支持术中不良事件的质控表单定制化及填写 |  |  |
|  | 镇痛知情同意书 | 40 | 镇痛知情同意书 | （1）支持定制化镇痛知情同意书版面格式 |  |  |
|  | 抢救模式 | 41 | 开启抢救模式 | 支持进入抢救模式，实现密集监护采集与记录。 |  |  |
|  | 术中交班 | 42 | 术中交班 | （1）提供麻醉医生接班交班功能登记； （2）支持手术护理人员交班功能。 |  |  |
|  | 转出手术 | 43 | 转出手术 | 提供转出手术时，可选择转出至病房、PACU、ICU； |  |  |
|  |  | 44 |  | 在转PACU时进行PACU床位空闲状态提醒。 |  |  |
| 5.术后管理模块 | 术后登记 | 45 | 术后手术信息登记 | 对手术患者进行术后手术信息登记。 |  |  |
|  |  | 46 |  | 支持字典调用方式完成术后手术信息的登记。 |  |  |
|  | 术后随访 | 47 | 术后随访记录 | （1）按照医院要求的格式生成术后随访单，记录患者术后随访信息； （2）支持文书模板套用。 |  |  |
|  | 术后镇痛观察 | 48 | 术后镇痛观察记录 | 按照医院要求的格式生成术后镇痛记录单，记录患者术后镇痛效果，为医院疼痛管理工作的精细化、数据化开展提供统一、可靠的数据基础。 |  |  |
|  | 术后评分 | 49 | 术后麻醉评分 | 提供steward评分、VSA评分、glasgow评分等。 |  |  |
| 6.日间手术室麻醉模块 | 日间手术麻醉同意书 | 50 | 同意书 | 根据日间手术特点，快速预生成对应日间手术的同意书。 |  |  |
|  | 术中登记 | 51 | 术中登记 | 根据日间手术短平快的特点，支持模板化快速录入、拖拽方式修改等快速录入日间手术术中用药、麻药、输液等记录。 |  |  |
|  | 日间手术麻醉记录单 | 52 | 麻醉记录单 | 根据术中监护仪数据、麻醉过程自动生成日间麻醉记录单。 |  |  |
|  | 批量打印 | 53 | 批量打印 | 支持批量打印当日的日间手术麻醉记录单。 |  |  |
| 7.大屏公告模块 | 手术排班大屏 | 54 | 大屏显示 | 能够动态显示当天手术排台信息，对于具有特殊要求的手术可以以底色进行区分。 |  |  |
|  |  | 55 | 即时公告 | 能够发布即时公告信息至手术排班大屏，公告内容支持自定义。 |  |  |
|  |  | 56 | 延时播报 | 能够支持延时播报功能，对于发布的公告支持撤销。 |  |  |
|  |  | 57 | 大屏设置 | 能够可支持设置大屏显示的风格，颜色，内容。 |  |  |
|  | 家属公告大屏 | 58 | 大屏显示 | 能够动态显示患者手术进展情况，手术进展与手术间实际情况一致。 |  |  |
|  |  | 59 |  | 能够支持宣教播放，支持至少视频、PPT、图片格式播放。 |  |  |
|  |  | 60 | 呼叫家属 | 能够呼叫患者家属、提醒患者家属预计手术时间，可在手术间发送呼叫信息到家属大屏，家属大屏的电视机中进行语音播报。 |  |  |
|  |  | 61 | 大屏设置 | （1）应能够发布医院介绍、术后注意事项等内容； （2）应能够支持设置大屏显示的风格，颜色，内容等。 |  |  |
| 8.复苏管理模块 | 复苏记录 | 62 | 术后复苏记录 | （1）能够自动提取患者基本信息、手术信息，记录患者苏醒过程、出入复苏室时间、复苏评分等，自动生成符合医院要求的复苏记录单格式并支持打印； （2）能够自动采集患者苏醒过程中的生命体征趋势并自动绘制在复苏记录单上。 |  |  |
|  | 复苏床位管理 | 63 | 复苏床位管理 | （1）能够PACU床位信息以彩色卡片方式展现，显示复苏床位信息，可实时查阅复苏室床位的利用情况； （2）能够选择指定复苏床位对复苏患者进行转入，记录PACU时间。 |  |  |
|  | 麻醉记录单调阅 | 64 | 麻醉记录单调阅 | 应能够支持复苏室麻醉医师可在复苏室查阅患者麻醉记录单，了解患者术中情况。 |  |  |
|  | 复苏评分 | 65 | 复苏评分 | （1）能够评估患者清醒程度，是否满足转出条件。 应能够监测评价患者活动、意识以及生命体征情况，是否满足转出条件； （2）能够评估患者疼痛程度； （3）能够根据睁眼反应、语言反应、运动反应评估患者昏迷程度； （4）能够根据面部表情、下肢动作、活动、哭闹、可安慰度评估患者疼痛程度。 |  |  |
| 9.麻醉病案管理模块 | 病案质控 | 66 | 病案质控 | 支持对病案文书填写规范的校验，比如监控必填项的书写。 |  |  |
|  | 病案打印功能 | 67 | 病案导出打印 | 支持病案导出PDF功能，支持单独打印和集中打印。 |  |  |
|  | 病案归档提醒 | 68 | 病案归档提醒 | 显示病案归档时间和归档状态。 |  |  |
|  | 病案归档功能 | 69 | 病案归档 | 支持超过规定时间内的病案，自动归档。 |  |  |
|  | 病案自动上传 | 70 | 病案自动上传 | 支持自动上传归档病案信息。 |  |  |
|  | 麻醉病程回顾功能 | 71 | 麻醉病程回顾 | 提供快速检索查找对应患者病案信息。 |  |  |
|  | 病案变更审核 | 72 | 病案变更 | 提供管理员权限能够修改病案信息，并记录操作。 |  |  |
|  | 支持病案独立控制 | 73 | 病案独立管理 | 支持各个病案文书的独立权限开放。 |  |  |
| 10.系统维护模块 | 基础数据维护 | 74 | 字典维护 | （1）支持通过HIS更新本地字典； （2）支持用户手工维护本地字典。 |  |  |
|  |  | 75 | 手术间维护 | 支持维护科室手术间。 |  |  |
|  |  | 76 | 麻醉字典维护 | 配置麻醉记录字典，包括麻醉事件、麻醉常用量、麻醉方法。 |  |  |
|  | 模板维护 | 77 | 模板维护 | （1）将现有医疗文书内容保存为模板。 （2）快速套用系统维护的医疗文书模版。 （3）支持配置文书模版，包括麻醉记录模版、护理记录单模版、手术清点模版、访视模版等。 （4）支持管理员对公有模版进行编辑维护。 （5）支持麻醉医生创建私有模版，仅限创建者可见。 |  |  |
| 11.权限管理模块 | 角色管理 | 78 | 系统角色管理 | （1）为指定用户分配角色以获得相应的程序访问权限。 （2）编辑系统角色的名称，用于分配一系列的程序功能访问权限。 |  |  |
|  | 用户管理 | 79 | 系统用户管理 | （1）根据医院信息化管理的要求创建用户，包括登陆用户名、密码及所在科室，初始密码必须为复杂密码。 （2）可重置指定用户的登陆密码。 |  |  |
|  | 权限设置 | 80 | 系统权限管理 | （1）分配指定角色所具备的系统权限； （2）对麻醉医师资格分级授权管理，避免麻醉医生超权限实施麻醉。 |  |  |
| 12.麻醉质控统计子系统 | 手术麻醉综合信息查询 | 81 | 手术麻醉综合信息查询 | 查询指定日期内所有手术的麻醉相关详细信息。 |  |  |
|  | 取消类手术查询 | 82 | 取消类手术查询 | 查询某时间段内所有取消的手术情况查询，以手术安排时间进行统计。 |  |  |
|  | 入PACU手术查询 | 83 | 入PACU手术查询 | 统计某段时间内的所有入PACU手术的详情信息。 |  |  |
|  | 术后镇痛手术查询 | 84 | 术后镇痛手术查询 | 查询所有进行术后镇痛手术的详细信息。 |  |  |
|  | 麻醉工作量统计 | 85 | 麻醉工作量统计 | 按麻醉医生角色统计其麻醉台数及麻醉时长，反映其工作量。 |  |  |
|  | 麻醉项目查询 | 86 | 麻醉项目查询 | 统计指定时间段内所有手术的详细信息，可按照具体药品、事件名称查询对应的手术。 |  |  |
|  | ASA分级统计 | 87 | ASA分级统计 | 统计指定时间段内所有麻醉例数中各ASA分级下的麻醉台数及其所占总例数的百分比。 |  |  |
|  | 手术综合信息查询 | 88 | 手术综合信息查询 | 查询指定日期内所有手术的详细信息，可按指定字段关键词模糊搜索。 |  |  |
|  | 护士工作量统计 | 89 | 护士工作量统计 | 统计一段期间内护士作为不同角色参与的手术例数。 |  |  |
|  | 首台手术查询 | 90 | 每天首台手术查询 | 统计指定时间段内每天每天第一台择期手术的详细信息，可以选择是否按第一台择期手术。 |  |  |
|  | 重返手术查询 | 91 | 重返手术查询 | 查询某段时间手术患者中当次入院做过多次手术的手术详细信息。 |  |  |
|  | 术中用血查询 | 92 | 术中用血查询 | 统计指定时间段内手术的用血情况。 |  |  |
|  | 手术报表 | 93 | 手术报表 | 统计每日手术量，自动生成日/月/季/年报表。 |  |  |
|  | 麻醉质控 | 94 | 麻醉质控 | 支持2022年版麻醉质控26项质控统计。 |  |  |
| 手术护理信息系统 | 95 | ★本项目中的手术护理信息系统为基于现有系统的升级改造，非推倒重建。为确保业务连续性、数据完整性并控制投资成本，供应商的解决方案必须满足以下要求： (1) 必须提供入口支持直接访问和操作原有数据库中的全部历史数据，不得要求用户手动迁移或导致数据丢失。 (2) 原则上要求沿用现有的核心数据表结构。如确因新功能需要优化表结构，必须提供详尽、安全、可回滚的数据迁移方案，并保证与旧数据的兼容性。 (3) 必须完全集成现有的用户账户体系。所有已授权用户的账号、密码（需加密处理）、角色、权限配置及个人资料必须无缝对接，用户可使用原账号登录。 (4) 原系统提供的对外接口，系统在升级改造后应最大限度地保持向后兼容，避免影响其它与之集成的第三方系统。 (5) 原系统所有正在使用的功能模块应被完整保留，确保用户操作习惯的连贯性。任何功能的废弃或重大改动必须经过充分论证并获得我方书面同意。 （供应商提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟） |  |  |  | 请提供相应资料的页码 |

| 子系统 | 功能名称 | 序号 | 子功能名称 | 功能描述 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.手术排班模块 | 手术申请接收 | 96 | 同步手术申请 | （1）根据设定的时间间隔接收手术申请； （2）批量接收指定时间段内的手术申请； （3）根据患者住院号接收指定患者手术申请。 |  |  |
|  |  | 97 | 手术申请信息查询 | 查询HIS下达的所有手术申请的原始记录。 |  |  |
|  | 手术安排 | 98 | 信息查阅 | 查询手术申请的详细信息。 |  |  |
|  |  | 99 | 申请提醒 | 手术申请能够以底色进行区分，如隔离类手术，患者是儿童、老人等需重点标识。 |  |  |
|  |  | 100 | 自动排序 | （1）手术申请将按照规则进行排序，点击任一标题，即可按该列排序。 （2）手术间调整手术安排时，可以批量删除或增加。 |  |  |
|  |  | 101 | 申请安排 | 可以为手术申请安排手术间、洗手护士、巡回护士。 |  |  |
|  |  | 102 | 手术申请特殊要求提醒 | 对手术申请中有特殊要求的，在手术安排时进行醒目提醒，例如手术过程中需要的特殊器械支持。 |  |  |
|  |  | 103 | 撤销手术申请 | 支持撤销指定的手术申请，但需要记录该撤销的手术申请及其原因。 |  |  |
|  |  | 104 | 患者接送单打印 | 打印所有患者或者指定患者的接送单。 |  |  |
|  |  | 105 | 手术排台信息调整 | 支持在排台后调整已安排的手术间、医护人员。 |  |  |
|  |  | 106 | 手术通知单 | 根据手术安排情况自动生成符合手术通知单。 |  |  |
|  |  | 107 | 手术取消 | 可以对已排台后的手术进行取消。 |  |  |
| 2.术前准备模块 | 手术术前访视 | 108 | 术前访视记录 | (1)按照医院要求的格式自动生成术前访视单； (2)支持文书模板套用功能。 |  |  |
|  | 手术前评估与计划 | 109 | 术前评估 | 提供手术室护士记录拟定的患者麻醉计划功能。 |  |  |
|  | 手术知情同意书 | 110 | 手术知情同意书 | 自动生成符合医院要求的手术知情同意书格式并支持打印。 |  |  |
| 3.术中护理管理模块 | 手术护理记录 | 111 | 手术护理记录 | 按照医院要求的格式生成护理记录单进行记录和打印。 |  |  |
|  | 器械清点记录 | 112 | 器械清点记录 | 1、系统支持支持按手术类型或手术名称套用器械清点模板，模板支持手动维护 2、按照医院要求的格式生成器械清点单进行记录和打印。 |  |  |
|  | 术中体征监护 | 113 | 体征报警事件 | 支持以精准医疗管理为核心导向，根据生命体征数据自动判断并标记“术中低体温（核心体温<36℃）”、“术中低血压（MAP<65mmHg超过X分钟）”等事件 |  |  |
| 4.绿色通道管理模块 | 急诊患者登记 | 114 | 急诊患者登记 | 支持通过录入患者ID或住院号从HIS系统中提取急诊手术信息，便于快速安排急诊患者进行手术。 |  |  |
|  |  | 115 | 急诊患者住院号对照 | 支持急诊手术患者与患者在院ID或者住院号进行匹配。 |  |  |
| 5.手术取消管理模块 | 手术取消管理 | 116 | 手术排台时手术取消 | 手术排台后支持取消操作，支持大文本模板字典快速录入取消原因。 |  |  |
|  |  | 117 | 麻醉开始后手术取消 | 麻醉开始后支持取消操作，支持大文本模板字典快速录入取消原因。 |  |  |
|  |  | 118 | 手术开始后手术取消 | 手术开始后支持取消操作，支持大文本模板字典快速录入取消原因。 |  |  |
|  |  | 119 | 取消类手术回传 | 将手术取消结果根据院方要求回写到临床科室业务系统中。 |  |  |
|  |  | 120 | 停台手术恢复 | 对因误操作停台的手术进行恢复功能。 |  |  |
| 6.术后管理模块 | 术后登记 | 121 | 术后手术信息登记 | 对手术患者进行术后手术信息登记。 |  |  |
|  |  | 122 |  | 支持字典调用方式完成术后手术信息的登记。 |  |  |
|  | 术后随访 | 123 | 术后随访记录 | （1）按照医院要求的格式生成术后随访单，记录患者术后随访信息； （2）支持文书模板套用。 |  |  |
|  | 术后评分 | 124 | 术后麻醉评分 | 1、提供steward评分、VSA评分、glasgow评分、rass评分、Aldrete评分等。 2、系统支持根据时间范围，患者ID等条件搜索评分记录，并一键导出excel |  |  |
| 7.护理病案管理模块 | 病案质控 | 125 | 病案质控 | 1、支持对手术护理病案文书填写规范的校验，比如监控必填项的书写。 2、系统支持对具备关联性填写项的约束检查，如记录了“使用血管活性药物”，但“动脉压力监测”选项为“无”，系统进行温和提示 |  |  |
|  | 病案打印功能 | 126 | 病案导出打印 | 支持手术护理病案导出PDF功能，支持单独打印和集中打印。 |  |  |
|  | 病案归档提醒 | 127 | 病案归档提醒 | 显示手术护理病案归档时间和归档状态。 |  |  |
|  | 病案归档功能 | 128 | 病案归档 | 支持超过规定时间内的病案，自动归档。 |  |  |
|  | 病案自动上传 | 129 | 病案自动上传 | 支持自动上传归档手术护理病案信息。 |  |  |
|  | 麻醉病程回顾功能 | 130 | 麻醉病程回顾 | 提供快速检索查找对应患者病案信息。 |  |  |
|  | 病案变更审核 | 131 | 病案变更 | 提供管理员权限能够修改病案信息，并记录操作。 |  |  |
|  | 支持病案独立控制 | 132 | 病案独立管理 | 支持各个手术护理病案文书的独立权限开放。 |  |  |
| 8.手术质控统计子系统 | 取消类手术查询 | 133 | 取消类手术查询 | 查询某时间段内所有取消的手术情况查询，以手术安排时间进行统计。 |  |  |
|  | 手术综合信息查询 | 134 | 手术综合信息查询 | 查询指定日期内所有手术的详细信息。 |  |  |
|  | 护士工作量统计 | 135 | 护士工作量统计 | 统计一段期间内护士作为不同角色参与的手术例数。 |  |  |
|  | 首台手术查询 | 136 | 每天首台手术查询 | 统计指定时间段内每天每天第一台择期手术的详细信息，可以选择是否按第一台择期手术。 |  |  |
|  | 重返手术查询 | 137 | 重返手术查询 | 查询某段时间手术患者中当次入院做过多次手术的手术详细信息。 |  |  |
|  | 术中用血查询 | 138 | 术中用血查询 | 统计指定时间段内手术的用血情况。 |  |  |
|  | 手术报表 | 139 | 手术报表 | 1、统计每日手术量，自动生成日/月/季/年报表。 2、系统可定期（每月/每季度）自动生成护理质量指标报表 |  |  |
| 9.系统集成 | 数据集成 | 140 | 数据交互 | 支持将护理围术期访视的相关数据，共享至集成平台的各个系统。为全流程生命医学分析提供标准化、可追溯的临床数据源。 |  |  |

手术麻醉驾驶舱系统

| 子系统 | 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.手术精细化运营管理 | 141 | 分配看板角色权限 | 是否可以打开二级明细菜单信息。 |  |  |
|  | 142 | 手术间占用展示 | 以图形方式展示当前手术间工作状态，支持在大屏中展示明细列表数据。 |  |  |
|  | 143 | 手术进度总览 | 支持通过驾驶舱大屏以时间轴方式展示当日手术进度，包括入手术室时间、手术开始时间、手术结束时间、入复苏室时间节点标记，同时提供待接台手术的数量及手术明细信息。 |  |  |
|  | 144 | 首台数展示 | 支持展示手术首台数手术重点监控指标信息，可点击数字展示对应的手术明细信息。 |  |  |
|  | 145 | 特殊VTE评分 | 支持以明细列表形式展示VTE评分异常展示。 |  |  |
|  | 146 | 准点开台数展示 | 支持展示手术准点开台数重点监控指标信息，支持当日准点开台以及未准点开台手术的明细追踪。 |  |  |
|  | 147 | 准点开台率展示 | 支持展示手术准点开台率重点监控指标信息。 |  |  |
|  | 148 | 接台手术延迟展示 | 支持接台手术延迟超标准的数据展示，状态分为准点、延时等。 |  |  |
|  | 149 | 手术重点风险监测指标 | 支持展示手术患者年龄大于80岁、年龄小于3岁、压疮高危人数、术中低体温人数、术中输血人数、VTE评分异常人数、麻醉风险评估异常人数，可点击数字展示对应的手术明细信息。 |  |  |
|  | 150 | 手术等级数据展示 | 支持以图表方式统计1-4级（匹配国家2022版的手术分级目录）手术数量，同时提供本日、本月、本年维度的日期筛选条件，可点击图表展示对应的手术明细信息。 |  |  |
|  | 151 | 四级手术手术统计 | 支持以列表形式展示四级手术名称及数量，可点击列表展示对应的手术明细信息。 |  |  |
|  | 152 | 科室手术量排名 | 支持以汇总及明细列表方式展示科室手术量排名信息，可点击列表展示对应的手术明细信息。 |  |  |
| 2手术麻醉驾驶舱 | 153 | 手术麻醉驾驶舱 | 支持ASA分级数据、日间手术麻醉量、介入手术麻醉量、无痛人流麻醉量、无痛胃肠镜麻醉量、术后镇痛麻醉量、分娩阵痛麻醉量等数据的展示及明细数据的追溯，支持以下麻醉质控指标的例数、百分比、明细数据的展示，为医院等级评审、互联互通等高质量发展工作提供详实准确的数据支持： - 麻醉医师工作量 - 手术室外麻醉占比 - 择期手术麻醉前访视率 - 入室后手术麻醉取消率 - 麻醉开始后手术取消率 - 全身麻醉术中体温监测率 - 术中主动保温率 - 术中自体血输注率 - 手术麻醉期间低体温发生率 - 术中牙齿损伤发生率 - 麻醉期间严重反流误吸发生率 - 计划外建立人工气道发生率 - 术中心脏骤停率 - 麻醉期间严重过敏反应发生率 - 全身麻醉术中知晓发生率 - PACU 入室低体温发生率 - 麻醉后 PACU 转出延迟率 - 非计划二次气管插管率 - 非计划转入 ICU 率 - 术后镇痛满意率 - 区域阻滞麻醉后严重神经并发症发生 - 全身麻醉气管插管拔管后声音嘶哑发 - 麻醉后新发昏迷发生率 - 支持麻醉后新发昏迷发生率信息展示，包含数量与百分比信息。 - 支持新增定制化报表 |  |  |
| 3生命监护监护系统 | 154 | 床位列表 | - 系统按照卡片式显示床位列表，包含床位编号、当前患者信息等。 - 支持同屏显示≥12张床位，并支持翻页轮转显示。 - 支持手动配置显示宫格模式，如4宫格、6宫格、9宫格、12宫格。 - 系统支持根据床位数量自动适配合适的宫格模式。 |  |  |
|  | 155 | 患者选择 | 系统需支持使用鼠标或其他遥控方式，滚动下拉整个床位列表，选择需要查看的患者。 |  |  |
|  | 156 | 实时融合波形体 征 | （1）▲系统支持秒级刷新展示患者的监护仪、呼吸机、输液泵等设备数据；支持同屏融合集成显示一个床位患者连接的多个设备的多维度、多模态的数据，包括体征数值、波形等。（提供系统功能截图，并加盖供应商公章，在相应参数或功能处作出标记（例如用方框标记）。若未做标记影响评审结果的风险由供应商承担。） |  | 请提供相应资料的页码 |
|  | 157 |  | （2）▲系统支持每个床位卡片内能同屏显示至少三种不同的实时体征波形；支持显示单个患者时，监护仪界面上的波形、体征等全部信息都能在软件界面上显示。（提供系统功能截图，并加盖供应商公章，在相应参数或功能处作出标记（例如用方框标记）。若未做标记影响评审结果的风险由供应商承担。） |  | 请提供相应资料的页码 |
|  | 158 | 波形配置 | 系统需支持配置需要展示的主波形和其他波形的名称及参数。 |  |  |
|  | 159 | 报警信息 | （1）▲系统实时获取患者体征报警信息，当患者体征存在报警时，以不同卡片背景色进行区分，并展示具体报警参数，进行闪烁提醒报警。（提供系统功能截图，并加盖供应商公章，在相应参数或功能处作出标记（例如用方框标记）。若未做标记影响评审结果的风险由供应商承担。） |  | 请提供相应资料的页码 |
|  | 160 |  | （2）系统支持一键报警静音功能。 |  |  |

手术协同子系统

| 子系统 | 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术任务发布 | 161 | 患者接送任务发布 | 1.支持患者手术接送任务发布的功能； 2.提供包括手术患者病区接患者任务； 3.手术患者送达病区任务发送功能； 4.提供任务撤销、查询功能。 5.支持在手麻系统或HIS系统推送任务提醒。 |  |  |
|  | 162 | 患者病理任务发布 | 1.支持患者手术病理任务发布的功能； 2.提供包括手术术中病理任务； 3.手术病区任务发送功能； 4.提供任务撤销、查询功能。 5.病理科冰冻结果支持通过企业微信消息推送任务或按需定制化推送。 |  |  |
|  | 163 | 手术取血任务发布 | 1.支持手术间发布术中取血任务功能； 2.提供任务发布、撤销、查询功能。 3.支持通过企业微信消息推送任务或按需定制化推送。 |  |  |
|  | 164 | 手术任务查询撤回 | 支持将发布的手术任务撤回取消操作； |  |  |
|  | 165 | 病区交接核对 | 提供符合医疗标准流程的患者确认流程，确保手术患者身份正确、手术信息准确无误。 |  |  |
|  | 166 | 物品交接确认 | 提供患者随身物品去除交接确认功能； |  |  |
|  | 167 | 转运交接评估 | 1.系统提供患者转运交接评估，评估患者在转运过程中的环境、工具以及相关风险并形成记录单； 2.提供转运开始后进行信息交接，系统支持患者转运后回访与风险评估。 |  |  |
|  | 168 | 多种协同任务 | 支持多种协同任务全流程的闭环追踪管理，可形成完整的任务流程时间节点及医护人员对接情况的记录。 |  |  |
|  | 169 | 手术间内呼叫 | 支持在手术间内呼叫护士站、家属等候区，通知家属签字、通知接病人等。 |  |  |
| 手术任务接单 | 170 | 手术任务展示终端 | 1.展示待接手术患者任务列表； 2.手术间清洁任务。 3.取标本任务，可在一体终端上接收任务，支持打印任务确认单； |  |  |
|  | 171 | 患者接送任务对接 | 支持通过一体化设备选择患者接送任务，并可查看任务的明细信息，确认责任护工人员信息，接单时间，患者基本信息、手术信息、任务信息，支持接送明细信息打印功能。 |  |  |
|  | 172 | 患者病理任务对接 | 支持通过一体化设备选择患者病理任务，并可查看任务的明细信息，包括患者基本信息、手术信息、任务信息，支持病理任务信息打印功能； |  |  |
|  | 173 | 手术间清洁任务对接 | 支持通过一体化设备选择手术室清洁任务信息，支持清洁任务打印。 |  |  |
|  | 174 | 患者对接 | ▲支持机读手段标识病人（如PDA扫描手术通知单二维码）显示患者信息，包括手术部位、术式、麻醉方式等；（提供系统功能截图，并加盖供应商公章，在相应参数或功能处作出标记（例如用方框标记）。若未做标记影响评审结果的风险由供应商承担。） |  | 请提供相应资料的页码 |
|  | 175 | 病房交接 | 确认事项与物品交接:支持根据手术转运标准流程，确认患者术前注意事项与具体手术物品交接明细内容。 |  |  |
|  | 176 | 转运交接单 | 支持PDA录入转运交接单内容，PC端用户浏览打印 |  |  |

手术麻醉收费系统

| 子系统 | 序号 | 功能名称 | 子功能名称 | 功能描述 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术麻醉收费 | 177 | 字典同步 | 药品字典同步 | 系统支持同步HIS药品基本信息字典； |  |  |
|  | 178 |  | 药品价表同步 | 系统支持同步HIS药品的最新价表字典； |  |  |
|  | 179 | 术中操作 | 术中麻药医嘱开立执行 | 系统支持术中麻药医嘱开立执行； |  |  |
|  | 180 |  | 术中麻醉收费医嘱提取 | 系统支持提取术中开立麻药医嘱提取并且计费； |  |  |
|  | 181 |  | 术中麻醉收费审核 | 系统支持审核术中麻醉医嘱的费用； |  |  |
|  | 182 |  | 术中麻醉审核签字 | 系统支持审核人员对已确认的术中麻醉收费内容CA签名； |  |  |
|  | 183 |  | 术中麻药计费单 | 系统支持生成术中麻药计费单； |  |  |
|  | 184 | 费用同步 | 费用同步 | 系统支持将术中麻醉医嘱费用同步到HIS系统中； |  |  |
|  | 185 | 术中麻醉收费撤销 | 术中麻醉收费撤销 | 系统支持对术中麻药费用撤销，并且同步到HIS计费系统。 |  |  |

麻醉药箱信息系统

| 子系统 | 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 麻醉药箱 | 186 | 入库管理 | 包括采购入库、调拨入库、退库入库等，不同入库类型对应不同的入库单模板与操作流程。设定药品入库验收项目，如药品外观检查、数量核对、批号与有效期核对等，验收不通过的药品禁止入库。 |  |  |
|  | 187 | 出库管理 | 分为临床使用出库、调拨出库、报废出库等，根据出库类型生成相应的出库记录与凭证。 |  |  |
|  | 188 | 审批权限 | 设置不同金额或数量级别的麻醉药品出库审批权限，确保出库操作安全可控。 |  |  |
|  | 189 | 盘点周期 | 支持按日、周、月等自定义盘点周期，系统自动生成盘点计划与任务。 |  |  |
|  | 190 | 库存预警 | 当药品库存达到最小或最大库存量、药品临近有效期时，系统通过弹窗、短信等多种方式向相关责任人推送预警信息。 |  |  |
|  | 191 | 操作异常预警 | 对非法出库、未授权操作等异常行为，系统实时监控并立即触发预警，同时记录操作日志。 |  |  |
|  | 192 | 查询参数 | 支持按药箱编号、药品名称、科室、日期等多条件组合查询，满足不同用户的多样化查询需求。 |  |  |
|  | 193 | 统计周期 | 可自定义统计周期，如日统计、月统计、季度统计等。​ |  |  |
|  | 194 | 统计维度 | 包含药品使用量统计、库存周转率统计、科室消耗量统计等，生成可视化统计报表，为管理决策提供数据支持。 |  |  |

移动麻醉随访系统

| 子系统 | 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移动麻醉随访 | 195 | 用户登录 | 支持使用移动设备登录随访系统，可在病区使用院内wifi登录，支持离线登录。 |  |  |
|  | 196 | 患者床位列表 | 支持使用移动平板查询显示患者的基本信息、手术信息、ASA分级、手术状态等内容。 |  |  |
|  | 197 | 术前访视 | 支持使用移动平板与手麻系统进行数据交换，快速完成麻醉术前评估及评分功能，根据手术患者实际情况记录相关术前访视评估单的内容，相关内容长期保存，可随时调阅，支持离线保存功能。 |  |  |
|  | 198 | 信息同步 | 支持与LIS、PACS等系统对接，同步患者最近一次检验结果、检查结果、既往史自动填入术前访视单的对应项目。 |  |  |
|  | 199 | 麻醉知情同意书 | 支持根据手术患者实际情况记录相关手术风险，相关内容长期保存，可随时调阅； |  |  |
|  | 200 | 术后访视 | 支持根据手术患者实际情况记录相关术后访视评估单的内容，相关内容长期保存，可随时调阅。支持自定义如疼痛评分表单 |  |  |
|  | 201 | 联网同步 | 支持在联网状态下，登录系统时，系统自动进行数据同步，通过移动终端自动批量下载待访视患者的基本信息到本地保存。 |  |  |

消毒追溯系统

| 子系统 | 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消毒追溯 | 202 | 回收申 领 | （1）器械包、消毒物品、敷料包、一次性物品、自定义器械包等复用性物品的申领功能。 |  |  |
|  | 203 |  | （2）▲所有复用器械包（包括敷料包）、消毒物品可以在一张申请单中填写，不需要分开填写，减轻临床用户工作量。可限制一个科室只能填写一张申请单。（提供系统功能截图，并加盖供应商公章，在相应参数或功能处作出标记（例如用方框标记）。若未做标记影响评审结果的风险由供应商承担。） |  | 请提供相应资料的页码 |
|  | 204 |  | （3）▲支持建立各临床科室常用物品申领模板。.可按物品种类、科室、物品分组建立不同模板。模板中的物品可设置默认申请数量。（提供系统功能截图，并加盖供应商公章，在相应参数或功能处作出标记（例如用方框标记）。若未做标记影响评审结果的风险由供应商承担。） |  | 请提供相应资料的页码 |
|  | 205 | 回收清点 | （1）通过触摸屏进行回收清点的功能，包括器械图片查看、器械丢失报废记录等。在回收器械时，如有接台手术急用器械，有重点标记功能。 |  |  |
|  | 206 |  | （2）针对批量回收物品的快速回收功能（如：止血带、换药碗等） |  |  |
|  | 207 |  | （3）▲针对分类清洗的器械包，回收时拆包分筐功能（如：多个器械包的轴节类器械和平面类器械分别放入不同的清洗筐进行清洗）（提供系统功能截图，并加盖供应商公章，在相应参数或功能处作出标记（例如用方框标记）。若未做标记影响评审结果的风险由供应商承担。） |  | 请提供相应资料的页码 |
|  | 208 | 清洗消毒 | （1）通过扫描方式登记所有清洗记录（包括机洗、手洗） （2）通过PDA扫描登记清洗记录 （3）与清洗机进行对接，获取运行参数 |  |  |
|  | 209 | 装配管理 | （1）清洗完成后装配对应的器械包并打印标签，扫描配包人、审核人条码（可登记不良事件、补充丢失器械、故障维修更换等） （2）针对特殊情况或增加基数的情况，可以自选包名称并打印标签 （3）通过图片的方式展示器械包装配流程和特殊部位、注意事项等 （4）通过视频的方式展示器械包装配流程和特殊部位、注意事项等 |  |  |
|  | 210 | 审核管理 | （1）对已装配的器械包进行审核，可放入灭菌筐优化后续步骤扫描 （2）通过PDA进行审核动作 |  |  |
|  | 211 | 灭菌管理 | （1）通过扫描方式登记灭菌记录，记录对应的物理检测、化学检测结果 （2）其他科室包装并打印标签的器械包，手术室代灭菌的物品灭菌功能 （3）其他科室包装但不打印标签的器械包，手术室代灭菌的物品灭菌功能 （4）已审核器械包装载到篮筐或灭菌架功能 灭菌装载、灭菌管理、代理灭菌、灭菌后拍照 （5）与灭菌炉进行对接，获取运行参数 （6）灭菌合格审核后取消自动默认发放，需要用PDA注意扫码核对发放。 |  |  |
|  | 212 | 发货管理 | （1）▲各科室申领物品清单，通过扫描物品条码进行发货; 发放扫描物品条码与申请物品不一致时，将发出警报声音并有错误提示，防止错误发放。（提供系统功能截图，并加盖供应商公章，在相应参数或功能处作出标记（例如用方框标记）。若未做标记影响评审结果的风险由供应商承担。） |  | 请提供相应资料的页码 |
|  | 213 |  | （2）不通过申请，由手术供应部主动发货功能 |  |  |
|  | 214 |  | （3）▲根据回收数量及器械包库存情况，产生相应的发货计划。（提供系统功能截图，并加盖供应商公章，在相应参数或功能处作出标记（例如用方框标记）。若未做标记影响评审结果的风险由供应商承担。） |  | 请提供相应资料的页码 |
|  | 215 |  | （4）通过PDA进行各种不同类型的发货功能 |  |  |
|  | 216 | 使用记录 | （1）登记病人使用器械包信息 （2）根据病人住院号、诊疗号查询病人相关信息 与手麻系统进行对接，可通过手麻系统进行器械包的使用记录登记 （3）通过PDA进行器械包使用记录登记 |  |  |
|  | 217 | 外来器械管理 | （1）第三方厂家进入医院的植入物及对应工具的器械包流程管理（首次灭菌验证登记）。 (2)新规范中针对外来器械说明书的管理功能. 针对带植入物的外来器械，系统对生物监测时间进行预警，并对提前放行进行统计 (3)使用外来器械时，可针对植入物的使用数量进行登记 |  |  |
|  | 218 | 一次性物品管理 | (1)一次性物品分批次管理功能 (2)一次性物品盘点、月结等管理功能 (3)与医院原有物资管理系统对接，物资系统的出库单直接转换成本系统的入库单 |  |  |
|  | 219 | 器械包管理 | (1)无菌器械包库存及器械包基数管理功能 针对急用器械包，可在申领时设置该器械包为加急状态。 （2）无菌包的效期预警功能 |  |  |
|  | 220 | 手术供应部管理 | (1)若供应室只为一个科室服务（如：手术室供应部）则器械包自动发货至该科室 |  |  |
|  | 221 | 报表中心 | (1)手术室内部工作量、员工工作量等工作量相关报表功能 （2）质量监测（如：器械清洗不合格率、包装合格率、湿包发生率、无菌包合格率等）相关统计报表 （3）根据医院管理需求，定制开发的报表 |  |  |
|  | 222 | 器械包标识牌管理 | （1）器械包包内标识牌，可追溯每个器械包的使用次数。 |  |  |
|  | 223 | 系统告警功能 | （1）系统针对各种异常情况进行告警的功能 |  |  |
|  | 224 | 质量监测 | （1）▲针对不良事件的登记。登记表单可自定义设置。同时支持定期监测事件。（提供系统功能截图，并加盖供应商公章，在相应参数或功能处作出标记（例如用方框标记）。若未做标记影响评审结果的风险由供应商承担。） |  | 请提供相应资料的页码 |
|  | 225 | 追溯管理 | （1）具备数据智能支持的全链路数据关联能力，可对所有进入系统的物品实现全面追溯，并支持组合不同条件进行查询。 |  |  |
|  | 226 | 召回管理 | （1）▲针对异常事件需要召回物品的功能。自动查询待召回物品所在位置，并给出提示。（提供系统功能截图，并加盖供应商公章，在相应参数或功能处作出标记（例如用方框标记）。若未做标记影响评审结果的风险由供应商承担。） |  | 请提供相应资料的页码 |
|  | 227 | 运作监控管理 | （1）手术室内部消毒追溯各环节运作的监控功能，参照数据引擎的全链路数据管理逻辑，实现各消毒环节状态的实时追踪，可全程跟踪消毒追溯各节点的运作情况。 |  |  |
|  | 228 | 器械仓库管理 | （1）单把器械（如：剪刀）的库存管理（单件器械基数、最低基数预警功能，出入库管理）。 |  |  |
|  | 229 | 器械保养管理 | （1）▲针对带身份牌的器械包，可设置器械的保养规则，根据规则提示操作人员进行器械保养，并记录保养信息。（提供系统功能截图，并加盖供应商公章，在相应参数或功能处作出标记（例如用方框标记）。若未做标记影响评审结果的风险由供应商承担。） |  | 请提供相应资料的页码 |
|  | 230 | 器械包过期返消 | （1）器械包过期后处理流程 |  |  |
|  | 231 | 设备维护与监测跟踪记录 | （1）手术室内部设备的管理，包括：保养、维修等记录 |  |  |
|  | 232 | 培训管理 | （1）手术室人员培训管理功能 |  |  |
|  | 233 | 干预管理 | （1）管理人员针对日常运作中异常数据的修改功能 |  |  |
|  | 234 | 用户权限管理 | （1）医院内部科室及相关操作人员信息管理 （2）与医院HIS系统对接，同步科室及人员信息 |  |  |
|  | 235 | 基础数据管理 | （1）追溯系统所用到的基础数据的管理 |  |  |

说明:

1.功能及配置参数栏目按技术参数响应表有标注的“★”号条款进行填写,打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致报价无效。打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将影响评审结果，但不作为无效投标条款。

2.“是否偏离"项下应按下列规定填写:优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

3“备注”处可填写偏离情况的说明。