佛山市高明区中医院医疗设备

《项目推荐书》

项目名称：佛山市中医院高明医院

新院区纯水系统改造

服务单位名称：

销售代表及联系电话：

E-MAIL:

日期：    年   月   日

## 一、必须提交审核的资料清单

| 序号 | 资料名称（必须提供） | 资料所在页码范围（必填） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务单位法人身份证复印件（标准格式见2.1） |  |
| 2 | 服务单位给销售代表的资格证明（授权书）及销售代表身份证复印件（标准格式见2.2） |  |
| 3 | 服务单位给销售代表缴纳的近期三个月的社保证明 |  |
| 4 | 服务商企业营业执照（附信用中国或国家企业信用信息公示系统查询记录，如公开信息截图证明） |  |
| 5 | 服务商企业介绍（含备件供应、售后服务团队） |  |
| 6 | 用户需求响应表（标准格式见2.3） |  |
| 7 | 广东省二级或三级医院用户名单（标准格式见2.4） |  |
| 8 | 报价一览表（标准格式见2.5） |  |
| 9 | 维保方案 |  |
| 10 | 《特种作业操作证》（作业类别：电工作业；焊接与热切割作业） |  |

重要说明：

1、请生产企业或代理公司（下简称供应商）使用A4纸，按照上述清单的要求格式、内容，顺序制作《维保项目推荐书》，并请编制页码。文件自制部分必须打印，每页须按序加注页码。本文件电子版（无需盖章）请同时发到E-mail：2403422267@qq.com

2、《维保项目推荐书》纸质版每页须加盖供应商公章。

3、供应商承诺在本《产品推荐书》中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果。

## 二、部分资料标准格式

2.1法人身份证复印件

| 法人身份证正面粘贴处 |  | 法人身份证反面粘贴处 |
| --- | --- | --- |

说明：须提供第二代居民身份证复印件。

2.2销售代表资格证明书

致：佛山市高明区中医院：

同志，现任我单位           职务，联系手机：            ，为销售代表，代表我单位参与本项目的采购活动，特此证明。

法人签名：                        签发日期：       年      月      日

| 销售代表身份证正面粘贴处 |  | 销售代表身份证反面粘贴处 |
| --- | --- | --- |

说明：须提供第二代居民身份证复印件。

|  | 2.3用户需求响应表 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否响应（√代表响应，×代表不响应） |
| 1 | 项目用途 |  |
| 1.1 | 优化新院区纯水供应布局，完善新院区各临床及检验科室的纯水保障体系，同时整合旧院区现有纯水设备资源，实现资源高效利用。通过设备原位更换、拆运迁移、管道铺装及系统升级，为新院区住院部ICU、门诊检验科、内镜清洗中心、口腔科等关键科室，提供符合医疗诊疗标准的高纯度用水，满足临床诊疗、检验检测、器械清洗等核心工作的用水需求，保障医疗工作的顺利开展，提升新院区医疗服务配套能力。 |  |
| 2 | 主要要求 |  |
| 2.1 | 设备改造及安装要求 |  |
| ▲2.1.1 | 康辉kh2.cs-1000设备1台，需完成原位管道更换，规范铺设新院区住院1楼至4楼ICU的供水管道。施工前需全面勘查现场，确定管道规格及铺装路径；拆除老化旧管道后，按标准铺装新管道，确保管道固定牢固、走向合理，避开其他管线及障碍物；管道安装后需进行压力测试，保压无渗漏后方可连接设备；改造后重启设备调试，确保运行参数达标，出水水质符合消毒供应室、ICU内镜清洗消毒用水标准要求，按需更换损耗耗材并做好记录。 |  |
| ▲2.1.2 | 衡茂HM-RO-0.25T设备1台，需从旧院区安全拆运至新院区门诊4楼纯水机房，完成设备固定安装；铺设门诊4楼机房至2楼检验科的供水管道，确保管道密封良好、供水稳定；在检验科供水管道末端加装EDI去离子超纯水装置，实现无缝对接；设备及装置安装后通电通水调试，确保出水水质达到检验科实验用水标准，评估移机后耗材损耗情况并按需更换，并做好记录。 |  |
| ▲2.1.3 | 北京康德威RO-7500CT+设备1台，需从旧院区拆运至新院区门诊4楼纯水机房并固定安装；完成供水模式改造，由直供水改为二次供水，更换所有耗材，做好电路与水路的适配调试；铺设门诊4楼机房至2楼内镜清洗中心、3楼口腔科的分路供水管道，做好管道标识；调试二次供水系统压力，确保不同楼层、不同科室同时用水时压力稳定，出水水质符合对应科室用水要求，按需更换耗材并做好记录。 |  |
| 2.2 | 耗材更换要求 |  |
| 2.2.1 | 所有设备耗材按移机及改造时的实际损耗程度进行全面评估，确定是否更换 |  |
| 2.2.2 | 更换的耗材必须选用符合国家相关标准及设备适配要求的合格产品，杜绝不合格耗材投入使用 |  |
| 2.2.3 | 耗材更换过程需规范操作，做好更换型号、数量、时间等详细记录，实现耗材全流程可追溯 |  |
| 2.3 | - 质量保障要求 |  |
| ▲2.3.1 | - 材料质量：所有管道、密封件、连接件、配件及耗材均需有正规来源，具备合格证明，符合医疗纯水系统相关标准，严禁使用劣质、不合格材料。（提供承诺函并加盖响应服务商单位公章） |  |
| 2.3.2 | - 施工规范：严格遵循医疗纯水系统施工标准，管道安装、设备连接等施工工艺符合规范；施工过程全程做好质量管控，确保施工质量达标 |  |
| ▲2.3.3 | - 水质检测：每台设备改造安装完成后，需严格检测产水水质，确保出水水质符合对应科室的高标准纯水使用需求，检测合格后方可通过验收。 |  |
| 2.3.4 | - 流程管控：建立标准化改造流程及质量管控体系，全程规范施工操作，做好施工、调试、验收等各环节记录，确保改造项目安全、高效完成，无质量隐患 |  |
| 2.4 | - 安全保障要求 |  |
| 2.4.1 | - 施工安全：施工前对所有施工人员进行安全交底，配备安全帽、防护手套等劳保用品；施工过程严格遵守安全操作规范，规范使用施工工具。 |  |
| ▲2.4.2 | - 设备安全：设备拆运、吊装过程中做好防碰撞、防震动防护，妥善保护设备核心部件，避免部件损坏、丢失；设备电气连接需由持证电工操作，规范接线，防止短路、漏电等安全隐患，确保设备拆运、安装后可正常运行。 |  |
| 2.4.3 | - 医疗环境安全：施工过程中产生的垃圾需及时清理，保持施工区域及周边环境整洁，避免污染医疗环境 |  |
| 3 | 商务要求 |  |
| 3.1 | 交货完工期：合同生效后 天内完成并可交付验收。 | 请填空 |
| 3.2 | 服务地点：佛山市高明区中医院（院方指定地点）。 |  |
| 3.3 | 付款方式：1.项目完成并验收合格后，在60天内支付合同金额的95%。2.设备保证连续正常运行三个月后60天内支付合同总额的5%。 |  |
| 3.4 | 同意接受合同（见合同范本）格式及条款所列述的其他各项条款。 |  |
| 4 | 售后服务要求 |  |
| 5.1 | 质保期：验收交付之日起 年(不小于1年)。 | 请填空 |
| ▲5.2 | - 售后保障：需提供全面的售后服务，涵盖设备维保、管道维护、耗材更换、技术支持及巡检服务；需长期储备核心备件，实行24小时配送机制，确保维修备件及时到位。设备需保证连续正常运行(包括硬件运行稳定及水质达标两项)三个月或以上。 |  |
| 5.3 | - 技术培训：项目验收后，需为院方设备操作人员提供1次免费集中培训，内容涵盖设备日常操作、简单故障排查及维护要点，确保院方人员具备基础运维能力；开通24小时技术咨询通道，及时解答院方遇到的各类技术问题。 |  |
| 5.4 | - 应急保障：建立突发事件应急预案，对院方操作人员提供技术培训与保养常识培训；质保期内提供定期上门免费保养检修服务，及时处理设备使用过程中出现的问题；接到院方故障投诉后，1小时内取得联系并给出解决方案，24小时内到达现场并完成故障排查与维修。 |  |
| 条款偏离影响：“▲”条款为重要条款，如不响应则严重影响评审结果；一般条款不响应则影响评审结果。 |  |  |
| 4 | 条款偏离情况说明（如有） |  |
| 对应条款序号 | 偏离说明 |  |

2.4广东省二级或三级医院维保用户名单

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 | 合同书、中标通知书、发票等证明材料 (所在页码) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：如无广东省二级或三级医院用户名单，提供国内其他用户名单及相关证明材料。

## 2.5报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水系统改造 | 1 | 项 |  |  |
|  | 总价小写金额：￥ 万元 |  |  |  |  |

注：

- 上表中的价格为市场报价，最终价格以院内采购论证（谈判）会结果为准。

- 报价须包含培训辅导、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

- 本项目不接受联合体投标。