【需求调查公告】荧光定量PCR仪1台需求调查公告

- 一、预算金额：人民币30万元

- 二、拟购设备用途：适用于TaqMan探针法、SYBR Green I染料法等多种检测模式，主要用于核酸定量分析（绝对定量、相对定量）、基因表达水平研究、病原体核酸检测、基因突变检测（SNP分型）、高分辨率熔解曲线分析（HRM）及产物特异性分析。

- 三、拟购设备主要要求(仅作为拟购设备档次的参考指标)：

1、样品容量：96x0.2ml，可使用0.2ml单管、八联管、标准规格96孔板（12x8）等

2、▲至少具备3个以上检测通道，可实现2重PCR，可同时检测2个靶基因和专用FRET检测通道

3、温度范围覆盖：5 -100℃，最大升降温速度≥ 5℃/秒，温度均一性≤ ±0.3℃，温度准确性≤ ±0.3℃

4、具有有动态温度梯度PCR功能，至少可以同时运行8个不同的温度，每个温度孵育时间相同

5、激发光波长范围覆盖：450-580 nm

6、检测灵敏度：单拷贝级别，动态范围≥ 10个数量级

7、适用于多种荧光方法，如Taqman水解探针，分子信标，SYBR Green，Evagreen染料等，完全试剂开放，无需ROX等参比荧光，可兼容各厂家试剂

8、无需周期性校正和调试

9、★设备的有效使用年限≥6年（医疗器械需满足）

四、拟购设备主要配置：

1、荧光定量PCR仪主机 1台

2、工作站（含软件）  1套

五、供应商资格要求：

1.供应商应具有独立承担民事责任的能力。

2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。

六、公告时间及报名要求：

1.报名方式：请根据医疗设备推荐书(见附件)要求，递交《医疗设备推荐书》电子版文件至设备科邮箱2502274768@qq.com（邮件标题格式：项目名称-公司简称，文件格式：word版本且不能超过100M）。

2.报名截止时间：二零二六年六月九日下午17:30时（北京时间）前，不按公告时间报名视为无效。

3.以上项目只接受低于或等于预算金额的报价，如供应商报价高于预算金额的，视为无效报名。

4.如在公告期结束前报名的供应商未按要求提供填报完整的推荐书，可能视为未响应而无效报名。

5.供应商必须保证所提供资料真实有效，如发现虚假、伪造和夸大，将取消其参与项目资格并列入医院供应商诚信黑名单，供应商承担相应后果。

6.以上项目不举行固定答疑咨询会，若有疑问，请咨询医疗设备科0757-83067025。

附件：医疗设备推荐书(点此下载)

二零二六年六月二日