## Sheet1
附件 说明：1、每个序号一个包，须包含序号内所有产品方可报名。 2、所有产品报价不得高于最高采购价。 3、所有产品报价不得高于产品在广东省新招采子系统的挂网价。 3、目录内产品名称和规格仅作参考，欢迎各供应商提供能实现同等功能的产品。 4、可拓展同类产品，以保障产品系列完整性，拓展产品价格不得高于平台价格。
佛山市中医院2026年医用耗材和体外诊断试剂公开遴选目录（FSSZYY-HC-202610）
序号 | 类别 | 产品名称 | 规格要求 | 单位 | 最高限价（元） | 预计年使用量 | 国产/进口 | 采购需求
1 | 糖化血红蛋白（HbA1C） | 糖化血红蛋白溶血剂 | 高效液相色谱法 各规格 | 毫升（mL） | 0.6 | 420000 | 进口 | 1.本产品采用高效液相色谱法（HPLC法），用于检测糖化血红蛋白(HbA1C)。 2.产品应具备抗血红蛋白异构体干扰能力，能够识别并提示血红蛋白变异体干扰样本；当样本受血红蛋白异构体干扰造成HPLC法无法出具可靠结果时，供应商应提供可行的替代检测处置方案。 3.可根据医院需求提供配套的糖化血红蛋白检测主机；设备装机完成后，须完成与我院参考方法的比对验证，比对结果满足相关质量要求后方可投入临床使用。 4.配套检测软件具备糖化血红蛋白检测数据管理功能，支持患者信息管理、检测数据存储，可自动分析检测数据并输出报告及趋势图形；支持与医院LIS系统对接，完成数据交互传输，供应商须免费提供软件接口授权及对接技术服务，不得额外收取接口费用。 5.配套提供本检测系统专用糖化血红蛋白校准品，具备有效医疗器械注册证，量值溯源至IFCC参考方法；满足试剂批次更换、更换层析柱、仪器重大维护后校准使用要求。 6.配套提供至少高、低两个水平糖化血红蛋白质控品（定值质控），具备有效医疗器械注册证；满足实验室室内质控要求，支持日常开展室内质量控制。
|  | 洗脱缓冲液（高效液相色谱法（HPLC 法）） | 高效液相色谱法 各规格 | 毫升（mL） | 1.77 | 48000 | 进口
|  | 洗脱缓冲液（高效液相色谱法（HPLC 法）） | 高效液相色谱法 各规格 | 毫升（mL） | 3.21 | 24000 | 进口
|  | 糖化血红蛋白层析柱 | 高效液相色谱法 各规格 | 套 | 8125 | 6 | 进口